 通化县域农村生活污水治理专项规划

中国科学院东北地理与农业生态研究所

2020年6月
目 录

- 1 -第一章 总则


- 1 -1.1 规划背景


- 1 -1.2 目的


- 1 -1.3指导思想


- 2 -1.5 编制原则


- 2 -1.6 编制依据


- 2 -1.6.1 法律法规


- 3 -1.6.2 国家、地方规范及标准


- 3 -1.6.3相关政策文件


- 3 -1.6.4 相关规划及报告


- 3 -1.7 规划内容


- 4 -1.8 技术路线


- 4 -1.9 规划年限


- 4 -1.10 规划目标


- 7 -第二章  区域概况


- 7 -2.1 通化县概况


- 7 -2.1.1 自然概况


- 8 -2.1.2 社会环境


- 9 -2.1.3 生态环境


- 10 -2.2 各乡镇概况


- 10 -2.2.1 果松镇概况


- 10 -2.2.2 快大茂镇概况


- 11 -2.2.3 富江乡概况


- 11 -2.2.4四棚乡概况


- 12 -2.2.5三棵榆树镇概况


- 12 -2.2.6大泉源乡概况


- 13 -2.2.7英额布镇概况


- 13 -2.2.8西江镇概况


- 14 -2.2.9 大安镇概况


- 14 -2.2.10 光华镇概况


- 15 -2.2.11 金斗乡概况


- 15 -2.2.12兴林镇概况


- 15 -2.2.13石湖镇概况


- 16 -2.2.14 二密镇概况


- 16 -2.2.15 东来乡概况


- 16 -2.2.16 吉林通化县经济开发区概况


- 17 -2.2.17 吉林通化国际内陆港务区概况


- 18 -第三章 污染源分析


- 18 -3.1 用水及排水体制


- 18 -3.1.1 农村污水现状


- 18 -3.1.2 用水现状


- 18 -3.1.3 排水体制


- 18 -3.1.4  农村改厕情况现状


- 19 -3.1.5 处理设施现状


- 20 -3.2现状综合评价


- 20 -3.2.1 规划问题


- 20 -3.2.2 设施存在的问题


- 20 -3.2.3 终端存在的问题


- 20 -3.2.4 运维管理存在的问题


- 20 -3.3 污染负荷量预测


- 20 -3.3.1 农村人口预测


- 21 -3.6.2  农村污水量


- 23 -第四章 农村污水处理设施建设


- 23 -4.1 治理方式选择


- 23 -4.1.1 农村污水处理系统模式


- 23 -4.1.2 农村污水治理模式比较


- 23 -4.1.3  治理模式选择原则


- 23 -4.1.4 农村污水治理模式选择


- 24 -4.1.5 治理模式确定


- 24 -4.2 污水收集系统建设


- 24 -4.2.1 建设原则


- 25 -4.2.2 收集方式


- 25 -4.3 污水处理技术工艺


- 25 -4.3.1 农村生活污水处理技术


- 26 -4.3.2 污水处理技术比较


- 26 -4.3.3 农村污水处理工艺规划建议


- 26 -4.3.4 农村污水处理工艺流程


- 27 -4.4 农村生活污水排放标准


- 27 -4.5 固体废物处理处置


- 27 -4.6验收移交


- 28 -第五章  农村生活污水处理设施运维管理规划


- 28 -5.1 运维管理现状


- 28 -5.2 运行管理规划


- 30 -5.3 环境监管


- 30 -5.3.1 监测制度


- 30 -5.3.2 考核办法


- 31 -5.3.2.2 奖惩制度


- 32 -第六章 工程估算与资金筹措


- 32 -6.1 工程概况


- 32 -6.1.1 估算依据


- 32 -6.1.2 主要工程单价取定


- 32 -6.1.3 投资估算


- 33 -6.2 资金筹措


- 34 -第七章 效益分析


- 34 -7.1环境效应


- 34 -7.2经济效益


- 34 -7.3社会效益


- 35 -第八章  保障措施


- 35 -8.1组织保障


- 35 -8.2 项目投资


- 35 -8.3 资金保障


- 35 -8.4 技术支撑


- 36 -8.5 监管保障


- 36 -8.6公众宣传


- 37 -第九章 结论与建议


- 37 -9.1 结论


- 37 -9.1.1 规划范围与目标


- 37 -9.1.2 规划农村生活污水量预测


- 37 -9.1.3 规划农村生活污水收集模式


- 37 -9.2 建议




附表1 通化县各行政村污水治理工程量情况表

附图 通化县行政区划图

附图 通化县村庄布点分布图

附图 通化县二级水功能区划示意图

专章

（1）通化县东来乡农村生活污水治理规划专章

（2）通化县果松镇农村生活污水治理规划专章

（3）通化县大安镇农村生活污水治理规划专章

（4）通化县石湖镇农村生活污水治理规划专章

（5）通化县英额布镇农村生活污水治理规划专章

（6）通化县快大茂镇农村生活污水治理规划专章

（7）通化县大全源乡农村生活污水治理规划专章

（8）通化县三棵榆树镇农村生活污水治理规划专章

（9）通化县兴林镇农村生活污水治理规划专章

（10）通化县西江镇农村生活污水治理规划专章

（11）通化县二密镇农村生活污水治理规划专章

（12）通化县四棚乡农村生活污水治理规划专章

（13）通化县光华镇农村生活污水治理规划专章

（14）通化县金斗乡农村生活污水治理规划专章

（15）通化县富江乡农村生活污水治理规划专章

（16）吉林通化县经济开发区概况农村生活污水治理规划专章

（17）吉林通化国际内陆港务区农村生活污水治理规划专章

第一章 总则

1.1 规划背景

农村生活污水造成的环境污染不仅是农村水源地潜在的安全隐患，还会加剧淡水资源危机，使耕地危机得不到有效保障，危害农村的生存发展。因此，加强农村生活污水收集、处理与资源化设施建设，避免因生活污水直接排放而引起的农村河道、土壤和农产品污染，确保农村水源的安全和农民身心健康，是新农村建设中加强基础设施建设、推进村庄整治工作的重要内容，也是农村人居环境改善需要解决的迫切问题。

2014年5月29日，《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）指出，到2020年，全国农村居民住房、饮水和出行等基本生活条件明显改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄，并应突出重点，循序渐进改善农村人居环境，大力开展村庄水环境整治。加快农村水环境综合整治，重点治理村庄污水。推行县域污水治理的统一规划、统一建设、统一管理，有条件的地方推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。建立村庄河道保洁制度，推行垃圾就地分类减量和资源回收利用。深入开展城乡环境卫生整洁行动。离城镇较远且人口较多的村庄， 可建设村级污水集中处理设施，人口较少的村庄可建设户用污水处理设施。

2015年4月16日，国务院印发《水污染防治行动计划》，提出了2016-2020年农村环境治理的明确目标，即“以县级行政区为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。深化‘以奖促治’政策，实施农村清洁工程， 开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治”。同时，《关于加快推进生态文明建设的意见》提出“加快美丽乡村建设，加大农村污水处理力度。”以改善环境质量为导向，农村污水处理与“生态文明”、“美丽乡村”相结合将是未来的政策发展之路。

2015年住建部提出“到2020年，使30%的村镇人口得到比较完善的公共排水服务，并使中国各重点保护区内的村镇污水污染问题得到全面有效的控制”；“从2010年起用大约30年时间，在中国90%的村镇建立完善的排水和污水处理的设施与服务体系。”

2016年12月，国务院发布的《“十三五”生态环境保护规划》指出，在“十三五”期间“推进13万个行政村环境综合整治，实施农业废弃物资源化利用示范工程，建设污水垃圾收集处理利用设施，梯次推进农村生活污水治理”。

2017年初，环保部、财政部印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》， 酝酿已久的农村水处理市场正式拉开帷幕。按照量体裁衣的模式，明确提出，未来4年内，超过10万个建制村将完成环境综合整治，并占到全国建制村总数的三分之一。

2019年，吉林省发布《吉林省农业农村污染治理攻坚战行动方案》及《吉林省生态环境厅关于开展县域农村生活污水治理专项规划（方案）编制工作的通知》（吉环土壤字[2019]14号），加快推进农村污水治理，推广适用的治理技术和模式。根据吉环土壤字[2019]14号通知部署，组织开展农村生活污水治理专项规划，受通化市生态环境局通化县分局委托，中国科学院东北地理与农业生态研究所承担了《通化县域农村生活污水治理专项规划》的编制工作。

接受工作任务委托后，中国科学院东北地理与农业生态研究所在通化市生态环境局通化县分局协助下，对县域内共计159个行政村进行了现场勘察及资料收集，掌握各村的人口数量、经济发展规划、供水情况、污水收集治理现状等情况，结合给排水、改厕等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，本着一村一策的原则，合理确定通化县各行政村的农村生活污水治理方案，在上述工作的基础上，编制完成《通化县域农村生活污水治理专项规划》。

1.2 目的

依据国家实施乡村振兴战略和吉林省关于开展县域农村生活污水治理专项规划（方案）编制工作的通知的相关要求，针对通化县农村生活污水治理中存在的问题，围绕确保农村生活污水治理设施按标准建设和正常运转，持续发挥“削减污染物排放、改善农村水环境”功效的基本目标，引导农村生活污水治理的理念和方法，重点对农村生活污水治理方式的规划或实施方案的编制进行引导和规定，特制定本规划。

1.3指导思想

贯彻落实党的十九大和省第十四次党代会精神和“绿水青山就是金山银山”理念，结合通化县的实际情况和发展目标，紧紧围绕“削减污染物排放、改善农村水环境”和确保农村生活污水治理设施正常运行、持续发挥功效的基本目标，为建立生态宜居农村和高水平小康社会提供保障。

1.4 规划范围

本规划范围为通化县域范围的159个行政村，159个行政村分别分布在果松镇、快大茂镇、富江乡、四棚乡、三棵榆树镇、大泉源乡、英额布镇、通化县经济开发区、吉林通化国际内陆港务区、西江镇、大安镇、光华镇、金斗乡、兴林镇、石湖镇、二密镇、东来乡等10个镇、5个乡、1个开发区、1个港务区、1个街道办范围内；详见表1-1所示。
表1-1 规划涉及行政村情况表
	序号
	乡镇
	行政村名称
	数量（个）

	
	
	
	

	1
	果松镇
	五道沟村、东明村、复兴村、万隆村、先锋村、杉松村、南岔村、六道沟村、果松川村、东胜村、七道沟村
	11

	2
	快大

茂镇
	快大茂村、太安村、江沿村、青山村、东安村、下龙头村、龙岗村、龙胜村、虎马岭村、新开村、新明村、繁荣村、龙泉村、新安村、赶马河村、新茂村
	16

	3
	富江乡
	泉源沟村、富裕村、富民村、富源村、富强村、红石村、富尔江村
	7

	4
	四棚乡
	老米沟村、头棚村、二棚村、四棚村、三棚村、华鲜村、砬子沟村、车岭背村、三人班村
	9

	5
	三棵

榆树镇
	朝明村、鞭杆沟村、新立村、增胜村、依木树村、杨宝沟村、沿将村、下排村、三棵榆树村、鲜明村、欢喜岭村
	11

	6
	大泉

源乡
	新民村、裕民村、大泉源村、鲜丰村、爱国村、新胜村、胜利村、新城村、荣胜村、城墙村、建设村、升平村、萤场村、红石村、二道村、江口村、和平村、新农村、和胜村、新设村、大川村
	21

	7
	英额

布镇
	大倒木沟村、英山村、英额布村、山头村、小都岭村、王家村、魏家村、四平村、庆生村、光明村、新英村、梨树沟村
	12

	8
	西江镇
	复胜村、磨齿村、东江村、太平村、民主村、西鲜村、西江村、金珠村、兴胜村、东平村、民生村、岔信村、民和村
	13

	9
	大安镇
	水洞村、大安村、砬门里村、上四平村、下四平村、湖上村
	6

	10
	光华镇
	新华村、光华村、长青村、长春沟村、东升村、同心村、闹枝沟村、三岔河村
	8

	11
	金斗乡
	广信村、金斗村、金星村、北沟村、砬缝村
	5

	12
	兴林镇
	大荒沟村、孟家沟、禹甸子村、曲柳川树、兴华村、兴林村、朝阳村
	7

	13
	石湖镇
	公益村、老岭村、永安村
	3

	14
	二密镇
	干沟村、正岔村、向阳村、曙光村、迎门岔村、八道沟村、青沟村、孤砬子村、马当村
	9

	15
	东来乡
	新兴村、鹿圈子村、西岔村、河北村、河南村、腰岭村、兴安村、
	7

	16
	开发区
	河口村、赤松柏村、大都岭村、黎明村、河鲜村、向前村、三合堡村
	7

	17
	港务区
	庙东村、二密村、德胜村、大连川村、西岔村、北甸子村
	6

	18
	街道办
	东宝新村
	1

	合计
	159


1.5 编制原则
（1）科学规划，统筹安排

以通化县各镇总体规划为先导，并与各类专项规划有机衔接，充分考虑城乡统筹发展布局、经济发展状况、环境功能区划、环境容量和人口分布等因素，科学规划并统筹安排全县的农村生活污水处理工作。

（2）统筹兼顾、突出重点：要抓住农村生活污水治理的主要工作，统筹考虑纳厂处理、相对集中处理和分散处理三种方式，着力推进重点难点区域农村生活污水治理工作，加强薄弱环节。

（3）因地制宜，合理布局

立足农村生活污水处理设施现状、环境状况、管理水平和技术、经济实力，合理确定设施处理工艺和规模及系统布局，以切实改善农村人居环境，提升农村居民生活质量。

（4)近远结合、分期实施

充分考虑近、远期结合，根据现状充分发挥现有污水处理设施。考虑远期规划的合理性，着重研究近期实施的可行性，便于分期分步实施，使规划具有可操作性。

(5)完善机制、长效运行

坚持建设与运维并重，最大化发挥农村生活污水治理设施功能，确保农村生活污水处理率与达标率提升，使农村生态环境有明显改善。健全农村生活污水治理设施运维组织架构及标准化运维管理体系，立足长远，保障农村生活污水处理设施“有人建设”、“ 有人管理”、“有人监督”。

（6）政府引导、多方参与

农村生活污水治理工作应当以政府部门为主导，明确相关部门职责，制定运行管理办法，筹措运行维护管理经费，鼓励多方参与，智慧治水。

1.6 编制依据

1.6.1 法律法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016 年修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；

（5）《城市规划编制办法》（建设部令第 146 号）；

（6）《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》；

（7）《国家环境保护十三五规划纲要》。

1.6.2 国家、地方规范及标准
（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

（3）《城市排水工程规范》（GB50318-2017）；

（4）《城市水系规划规范》（GB50513-2009）；

（5）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

（6）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

（7）《污水综合排放标准》（GB8978-2002）；

（8）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（9）《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）；

（10）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）；

（11）《城市污水处理工程项目建设标准》；

（12）《泵站设计规范》（GB/50265-2010）；

（13）《污水自然处理工程技术规程》；

（14）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

（15）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（16）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

（17）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

（18）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）。

1.6.3相关政策文件
（1）《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

（2）中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》的通知，环办土壤函[2019]756号；

（3）吉林省生态环境厅关于印发《吉林省农村生活污水治理案例》的通知，吉环土壤字[2019]17号；

（4）吉林省生态环境厅关于开展县域农村生活污水治理专项规划（方案）编制工作的通知，吉环土壤[2019]14号；

（5）吉林省推进农村生活污水治理行动方案的通知，吉环发[2020]3号；

（6）通化市生态环境保护委员会《吉林省推进农村生活污水治理行动方案》的指导意见，通市生环委发[2020]8号；

（7）《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构管理导则（试行）》；

（8）《农村生活污水厌氧-缺氧-好氧（A2/O）处理终端维护导则（试行）》；

（9）《农村生活污水厌氧-好氧（A/O）处理终端维护导则（试行）》；

（10）《农村生活污水厌氧处理终端运维导则（试行）》；

（11）《农村生活污水处理罐运行维护导则（试行）》；

（12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，〔2016〕31号；

1.6.4 相关规划及报告

（1）《国家生态文明建设示范县技术报告》通化县人民政府，2017.8；

（2）《吉林省通化县生态文明建设示范县规划（2016-2020）》，通化县人民政府，2016.3；

（3）《通化县三棵榆树镇生态文明建设示范镇建设规划(2016-2020)》,通化县三棵榆树镇人民政府，2016.2；

（4）《通化县光华镇闹枝沟村环境保护规划（2013-2020）》，通化县光华镇闹枝沟村村民委员会，2013.10；

（5）《通化县光华镇生态文明示范镇建设规划（2016-2017年）》，光华镇人民政府，2016.3；

（6）《通化县大泉源乡生态文明示范乡建设规划（2016-2017年）》大泉源乡人民政府，2016.2；

（7）《通化县三棵榆树镇总体规划》2013.9；

（8）《吉林省通化县大泉源满族朝鲜族乡总体规划（2014-2030）》2014.10；

（9）《吉林省通化县英额布镇总体规划（2014-2030）》2014.02。

1.7 规划内容

（1）农村生活污水处理设施建设改造规划：根据农村生活污水治理设施的现状水平，分析农村生活污水处理率与达标率，结合相关规划、人口规模、发展水平，充分考虑地形及规划用地布局等因素，合理的规划农村生活污水处理方式。

（2）农村生活污水处理设施运维管理规划：分析现有的运维管理模式，总结运维管理的困难及制约因素，对农村生活污水的治理提出切实有效的运维管理规划。

1.8 技术路线

规划从通化县农村生活污水治理现状和存在问题，结合区域发展趋势，通过对现状特征分析和已有规划的分析，在多系统融合分析的前提下，形成本次的农村生活污水处理规划。

[image: image1.jpg]BIRARIE 5 0
i
BERBERI

FHRIERRSRRRE

REERSRRE
I

]

2 v v v v v v v
al [=w] [=w] |2 2| [T | [®
wl| (vl [ |= #| | = | |6
B | " Bl |® LI I EIRE
m| |m| [#]||% ®| |m w| | %
= 5
& &
) &
%
it
¥ I
BERHEES AR T XA
BIRATASES A ATR L T 3 B
B S AR TR
¥

HRFLIRH





图1 技术路线图
1.9 规划年限

近期规划：近期规划期限为2020-2025，基础年为2019年。

中期规划：中期规划年限为2026-2030年。

远期规划：远期规划年限为2031-2035年。

1.10 规划目标

结合通化县区域内各村实际情况、人口较为集中、发展乡村旅游经济的村庄生活污水实施近期优先治理，具体治理时序详见表1-2所示。
（1）近期目标（2025年）

①农村改厕工作完成率100%，应建处理设施覆盖率达到60%；

②至规划近期（2025年），出水水质按《吉林省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/ 3094—2020）相应标准执行，辖区内农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于60%；

③日处理设计规模100吨及以上农村生活污水处理设施实现专业化运维。

（2）近期目标（2030年）

①应建处理设施覆盖率达到80%；

②至规划近期（2030年），出水水质按《吉林省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/ 3094—2020）相应标准执行，辖区内农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于80%；

③日处理设计规模100吨及以上农村生活污水处理设施实现专业化运维。

（2）远期目标（2035年）
（1）应建处理设施行政村覆盖率达到100%；

（2）规划远期（2035年）出水水质按《吉林省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/ 3094—2020）一级标准执行，全县农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于85%。

（4）污水处理设施基本实现自动化、专业化运维。
表1-2  通化县各行政村农村生活污水治理时序表

	序号
	镇（街道）
	行政村
	治理时序

	
	
	
	近期（2025年）
	中期（2030年）
	远期（2035年）

	1
	东来乡
	新兴村
	
	√
	

	
	
	鹿圈子村
	√
	
	

	
	
	西岔村
	√
	
	

	
	
	河北村
	
	√
	

	
	
	河南村
	√
	
	

	
	
	腰岭村
	√
	
	

	
	
	兴安村
	
	
	√

	2
	英额布镇
	英额布村
	√
	
	

	
	
	四平村
	
	
	√

	
	
	王家村
	
	√
	

	
	
	魏家村
	
	√
	

	
	
	梨树村
	√
	
	

	
	
	小都岭村
	
	√
	

	
	
	庆生村
	
	
	√

	
	
	新英村
	
	
	√

	
	
	大倒木村
	√
	
	

	
	
	英山村
	
	
	√

	
	
	山头村
	√
	
	

	
	
	光明村
	√
	
	

	3
	大安镇
	水洞村
	
	√
	

	
	
	大安村
	√
	
	

	
	
	砬门里村
	√
	
	

	
	
	上四平村
	
	
	√

	
	
	下四平村
	
	
	√

	
	
	湖上村
	
	√
	

	4
	果松镇
	六道沟村
	√
	
	

	
	
	杉松村
	√
	
	

	
	
	复兴村
	√
	
	

	
	
	南岔村
	
	
	√

	
	
	东明村
	
	
	√

	
	
	七道沟
	
	
	√

	
	
	东胜村
	
	√
	

	
	
	果松川
	√
	
	

	
	
	先锋村
	
	√
	

	
	
	万隆村
	√
	
	

	
	
	五道沟
	√
	
	

	5
	二密镇
	迎门岔村
	
	
	√

	
	
	正岔村
	
	√
	

	
	
	干沟村
	
	
	√

	
	
	曙光村
	√
	
	

	
	
	向阳村
	√
	
	

	
	
	八道沟村
	
	√
	

	
	
	青沟村
	
	
	√

	
	
	孤砬子村
	
	√
	

	
	
	马当村
	√
	
	

	6
	兴林镇
	兴华村
	√
	
	

	
	
	朝阳村
	
	
	√

	
	
	大荒沟村
	
	√
	

	
	
	兴林村
	√
	
	

	
	
	孟家沟村
	
	√
	

	
	
	禹甸子村
	
	
	√

	
	
	曲柳川村
	√
	
	

	7
	西江镇
	岔信村
	
	√
	

	
	
	民主村
	
	
	√

	
	
	民和村
	√
	
	

	
	
	民生村
	
	
	√

	
	
	西江村
	
	√
	

	
	
	西鲜村
	√
	
	

	
	
	兴胜村
	
	√
	

	
	
	金珠村
	
	
	√

	
	
	太平村
	√
	
	

	
	
	东平村
	
	
	√

	
	
	东江村
	√
	
	

	
	
	复胜村
	
	√
	

	
	
	磨齿村
	
	
	√

	8
	四棚乡
	头棚村
	
	√
	

	
	
	二棚村
	√
	
	

	
	
	三棚村
	
	
	√

	
	
	四棚村
	
	
	√

	
	
	砬子沟村
	√
	
	

	
	
	车岭背村
	
	√
	

	
	
	三人班村
	√
	
	

	
	
	华鲜村
	√
	
	

	
	
	老米沟村
	
	√
	

	9
	石湖镇
	公益村
	√
	
	

	
	
	老岭村
	
	√
	

	
	
	永安村
	
	
	√

	10
	三棵榆树镇
	三棵榆树村
	
	√
	

	
	
	欢喜岭村
	
	
	√

	10
	三棵榆树镇
	下排村
	√
	
	

	
	
	朝明村
	√
	
	

	
	
	鲜明村
	√
	
	

	
	
	沿江村
	
	
	√

	
	
	依木树村
	√
	
	

	
	
	杨宝沟村
	
	
	√

	
	
	新立村
	
	√
	

	
	
	鞭杆沟村
	
	√
	

	
	
	增胜村
	
	
	√

	11
	快大茂镇
	快大茂村
	√
	
	

	
	
	新茂村
	√
	
	

	
	
	东安村
	√
	
	

	
	
	新安村
	√
	
	

	
	
	赶马河村
	
	√
	

	
	
	虎马岭村
	
	√
	

	
	
	新开村
	
	√
	

	
	
	新明村
	√
	
	

	
	
	繁荣村
	
	
	√

	
	
	江沿村
	
	√
	

	
	
	龙泉村
	
	
	√

	
	
	下龙头村
	
	
	√

	
	
	龙岗村
	√
	
	

	
	
	龙胜村
	√
	
	

	
	
	青山村
	
	
	√

	
	
	太安村
	
	
	√

	12
	金斗乡
	金斗村
	√
	
	

	
	
	金星村
	
	√
	

	
	
	广信村
	√
	
	

	
	
	砬缝村
	
	
	√

	
	
	北沟村
	
	
	√

	13
	光华镇
	光华村
	
	√
	

	13
	光华镇
	同心村
	
	√
	

	
	
	东升村
	√
	
	

	
	
	长青村
	√
	
	

	
	
	闹枝沟村
	
	
	√

	
	
	新华村
	
	
	√

	
	
	长春沟村
	
	
	√

	
	
	三岔河
	√
	
	

	14
	富江乡
	富尔江村
	
	√
	

	
	
	富民村
	
	√
	

	
	
	富强村
	√
	
	

	
	
	富裕村
	
	
	√

	
	
	富源村
	√
	
	

	
	
	红石村
	√
	
	

	
	
	泉源沟村
	
	
	√

	15
	大泉源乡
	新胜村
	
	
	√

	
	
	大泉源村
	√
	
	

	
	
	和胜村
	
	
	√

	
	
	裕民村
	√
	
	

	
	
	爱国村
	
	
	√

	
	
	鲜丰村
	√
	
	

	
	
	新农村
	
	√
	

	
	
	新民村
	
	√
	

	
	
	和平村
	√
	
	

	
	
	二道沟村
	
	
	√

	
	
	茧场村
	
	√
	

	
	
	红石村
	
	
	√

	
	
	江口村
	√
	
	

	
	
	胜利村
	√
	
	

	
	
	城墙村
	√
	
	

	15
	大泉源乡
	新城村
	
	√
	

	
	
	荣胜村
	√
	
	

	
	
	建设村
	√
	
	

	
	
	大川村
	
	
	√

	
	
	新设村
	
	√
	

	
	
	升平村
	
	
	√

	16
	开发区
	河口村
	√
	
	

	
	
	赤松柏村
	√
	
	

	
	
	大都岭村
	√
	
	

	
	
	黎明村
	√
	
	

	
	
	河鲜村
	√
	
	

	
	
	向前村
	√
	
	

	
	
	三合堡村
	√
	
	

	17
	港务区
	庙东村
	已搬迁

	
	
	二密村
	√
	规划搬迁

	
	
	德胜村
	√
	规划搬迁

	
	
	大连川村
	√
	
	

	
	
	西岔村
	√
	
	

	
	
	北甸子村
	已搬迁

	18
	街道办
	东宝新村
	
	
	√


第二章  区域概况

2.1 通化县概况

2.1.1 自然概况
（1）地理位置
通化县位于吉林省东南部，长白山西南麓，地处东经125°17′-126°25′，北纬41°19′-42°07′之间。东与白山市毗邻，西与辽宁省的本溪市、抚顺市交界，南与集安市相连，北与柳河县接壤，境域东西极点距离96公里，南北极点距离 83.3公里，总面积3724.7平方公里。通化市居于县域中，将县域分割为东南、西北两部分。县城驻地快大茂镇，距通化市19公里，是全县政治、经济、文化中心。 

（2）地质地貌

通化县境总体地势东南、东北部高，西南、西北部低，属中低山区。龙岗、老岭为境内两条主干山脉，最高处在石湖镇境内的老岭山脉主峰-东老土顶子，海拔1589米；最低处在大泉源满族朝鲜族乡境内的江口回水面，海拔288米。地貌分为中山山地、低山山地、丘陵、平岗和平川地。东部山地较多，山高林密；西部山地与河谷平原均等。 

（3）气候气象

通化县位于长白山南麓，气候属北温带大陆性季风气候，冬冷夏热、较为湿润，年平均气温为4.3℃以上，最高气温7月份达32.4℃，最低气温1月份达到-39.2℃，年日照为2514.2h，无霜期135～150d，终霜期为5月6日，初霜期为9月21日，年均降水量为900mm，雨水较均衡充沛，多集中于7、8月份。春、冬雨雪也较充沛，适宜保墒。土壤、气候条件适宜。全年主导风向为西南风，最大风速24m/s，平均风速1.8m/s，历年最大积雪39.8cm，最大冻土深160cm。

（4）河流水文

通化县水域面积7570.45公顷，水资源利用总量为7851万立方米，仅占可利用水资源总量的5.8%。境内山间沟壑纵横，626条大小河流遍布全县，均属鸭绿江流域浑江水系。其中，主要河流有：浑江、富尔江、大罗圈沟河、小罗圈沟河、水洞沟河、哈泥河、头道沟河、二道沟河、蝲蛄河等，各河流多年平均径流量26.12立方米/秒，多年平均径流深度442.3毫米。

该县天然水资源量16.68亿m3，其中地表水16.30亿m3，重复量2.83亿m3。可利用水资源总量为13.38亿m3，其中地表水12.20亿m3，地下水1.18亿m3。

蝲蛄河天然资源量2.7亿m3，可利用资源量P=50%时为2.6亿m3，P=75%时为1.8亿m3，P=95%时为0.8亿m3。其中城区处天然资源量为0.67亿m3，可利用资源量P=50%时为0.65亿m3，P=75%时为0.49亿m3，P=95%时为0.3亿m3。枯水季最小日供水量3.32万m3/d。

（5）生物资源
通化县境属长白山野生动植物区系，物种繁多。已查明境内野生动物有4门、11纲、36目、82科、182种，其中主要经济动物有3纲、7目、15科、24种。野生植物有1200余种，药用植物300余种，其中主要野生经济植物有102科、416种。全县有林业用地面积29.94535万公顷，森林植被较好，主要以针阔混交林、次生阔叶混交林、人工针阔林为主，森林覆盖率达76.9%。

（6）土壤种植
通化县土地资源较为丰富，土壤可分为九种类型，PH值在5.2-7之间，属偏酸性和中性土壤，适于林木生长和农作物种植。主要农作物有玉米、水稻、大豆等。西江镇的西江大米曾是清朝贡米。

2.1.2 社会环境

（1）行政区划
通化县范围内159个行政村分布情况详见如下：

①快大茂镇，辖快大茂村、新茂村、东安村（少数民族村）、太安村、青山村、新安村、赶马河村、虎马岭村、新开村、新明村（少数民族村）、江沿村、繁荣村、龙泉村、下龙头村、龙岗村、龙胜村16个行政村。

②西江镇，辖西江村、岔信子村、民主村（少数民族村）、民和村、民生村、兴胜村、西鲜村（少数民族村）、金珠村、太平村、东平村（少数民族村）、东江村、磨齿子村、复胜村13个行政村。

③石湖镇，辖公益村、永安村、老岭村3个行政村。

④果松镇，辖六道沟村、先锋村、万隆村、五道沟村、复兴村、南岔村、杉松村、东胜村、果松川村、七道沟村、东明村11个行政村。

⑤大安镇，辖水洞村、大安村、湖上村、砬门里村、上四平村、下四平村6个行政村。

⑥二密镇，镇政府所在地位于二密村，辖马当村、曙光村、向阳村、孤砬子村、青沟子村、干沟村、八道沟村、正岔村、迎门岔村10个行政村。

⑦兴林镇，辖大荒沟村、兴华村、朝阳村、兴林村、孟家沟村、禹甸子村、曲柳川村7个行政村。

⑧光华镇，辖光华村、同心村、东升村、闹枝沟村、新华村、长春沟村、长青村、三岔河村8个行政村。

⑨英额布镇，辖英额布村、四平村、王家村、魏家村、山头村、大倒木村、英山村、新英村、光明村（少数民族村）、庆生村、小都岭村、梨树沟村12个行政村。

⑩三棵榆树镇，辖三棵榆树村、沿江村、下排村、欢喜岭村、依木树村、杨宝沟村、新立村、鞭杆沟村、增胜村、朝明村、鲜明村（少数民族村）11个村。

⑪东来乡，辖河南村、河北村、新兴村、鹿圈子村、大西岔村、腰岭子村、兴安村7个行政村。

⑫四棚乡，辖四棚村、头棚村、二棚村、三棚村、砬子沟村、车岭背村、三人班村、华鲜村（少数民族村）、老米沟村9个行政村。

⑬富江乡，辖富尔江村、泉源沟村、富民村、富强村、红石砬子村、富裕村、富源村7个行政村。

⑭大泉源满族朝鲜族乡，辖大泉源村、和胜村、新胜村、裕民村、爱国村、鲜丰村（少数民族村）、新农村、新民村、和平村、二道村、茧场村、江口村、红石村、升平村、新设村、大川村、建设村、荣胜村、城墙村、新城村、胜利村等21个行政村。

⑮金斗朝鲜族满族乡，辖金斗村、金星村（少数民族村）、北沟村、砬缝村、广信村（少数民族村）5个行政村。
    ⑯通化县经济开发区，辖大都岭村、赤柏松村、向前村（少数民族村）、三合堡村、河口村、河鲜村（少数民族村）、黎明村7个行政村，规划区面积24.94平方公里。

⑰吉林通化国际内陆港务区，辖庙东村、二密村、德胜村、大连川村、西岔村及北甸子村。

⑱东宝街道办事处：东宝新村。
（2）产业类型

通化县坚持把加快发展文化产业作为调整经济结构、转变发展方式的重要举措，努力开发文化产品，打造文化品牌，扩大文化产业规模。全县共有文化经营单位66家、文化从业人员623 人，1个通化县艺术团有限公司。通过充分发挥地理和特色优势，推动旅游与文化、生态等产业融合，打造出独具通化县特色的乡村生态游、红色游、休闲养生游以及人参之路、大泉源酒文化等南长白山旅游品牌。全县共有国家级森林公园1处、旅游景区15个、大型休闲山庄8个、规模化度假村42个、特色农家乐108 个。总投资77亿元的英额布健康产业园区将把以英额布镇为中心的蝲蛄河沿线区域建设成一个集医药、养生、保健、休闲旅游、文化等为一体的多功能健康生态文化休闲园区，其已建成运营的核心项目——振国养生谷已经成为吉林省“十二五”旅游重点规划项目。东来乡鹿圈子村被评为“全国生态文化村”和“中国最有魅力休闲乡村”，成为电视剧《上阵父子兵》、《远去的飞鹰》的拍摄场地。正在积极推进的岗山岭滑雪场、石湖国家森林公园、英额布国家湿地公园等旅游景区建设，将使通化县旅游业发生历史性的突破。

（3）经济概况

2018年，通化县实现地区生产总值85亿元、全口径财政收入9.2亿元、地方级财政收入4.3亿元，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达到26600元、13380元。综合实力（三年一评）位居全省第九，获得县域考评综合发展优胜奖（三等奖）。
   通化县域内水能总蕴藏量11万千瓦。铁、镍资源储量居于全省前列，石墨、钾长石、熔剂用灰岩等矿藏远景储量可观，松花石砚全国闻名。“五高三铁”的大交通格局，使区位优势更加突出，成为吉林省东南部出海大通道重要节点。通化县“宝泉涌酒坊”“江沿墓群”“龙岗遗址群”“赤柏松古城址”、古“长城”等5处遗址被国务院批准为“全国重点文物保护单位”。通化县是吉林省首个中共省级机构-中共南满省委诞生地。杨靖宇、王凤阁等民族英雄曾在此浴血奋战，走出了“空军战魂”高志航和“空中坦克”李永泰。医药健康、矿产、食品、精细化工等支柱产业加快振兴，互联网+、装备制造、新材料、特色旅游以及现代服务业等优势产业正在兴起。拥有规模以上工业企业52户，以东宝集团、振国集团、华夏集团、四方山铁矿、宏信研磨材、通天酒业、大泉源酒业为代表的工业企业实力雄厚；重组人胰岛素、振国抗癌中药、苦碟子注射液、绿碳化硅超细微粉、一洋元秘-Ｄ、大泉源白酒、通天葡萄酒等名优产品享誉中外；正在致力建设中国最大的人参集散地，打造长白山人参产业领军品牌。
  通化县坚持“经营城市”理念，累计投入50多亿元实施了一大批城建民生工程，实现了城市规模扩大与功能完善同步推进。围绕“一个争做、五个示范”（争做全省乡村振兴的一面旗帜，做绿色发展的示范、农业可持续发展的示范、美丽乡村建设的示范、乡村文化建设的示范、和谐乡村建设的示范）的目标，累计投入10多亿元，打造了一批风景优美、人文厚重、产业鲜明的特色小镇和美丽乡村。
  成功引进马来西亚爱康国际、北京三聚环保、江苏康缘集团等一批知名企业入驻合作。连续八年组织实施重点项目建设主题年活动，以东宝胰岛素产业园、东宝生物科技园、通化化工产业园、快大人参产业园等园区构建了实体经济发展大平台，在全省项目建设现场考核中连续三年进入前四。

2.1.3 生态环境

（1）饮用水水源地

通化县生活饮用水水源保护区由蝲蛄河生活饮用水水源保护区、南麓水库生活饮用水水源保护区（备用水源）组成。蝲蛄河饮用水水源保护区设一级保护区、二级保护区和准保护区。南麓水库饮用水水源保护区只设一级保护区，不设二级保护区和准保护区。

蝲蛄河水源地保护区总面积551.7926km2，一级保护区面积0.1862km2，二级保护区总面积3.0792km2，准保护面积548.5272km2。

一级保护区水域范围：西侧水域为取水口上游1000m范围内的河道水域，东侧水域截止于挡水主坝。陆域范围：一级保护区陆域长度等于水域长度（1000m），陆域宽度为西侧沿岸纵深50m范围内的陆域，东侧以蝲蛄河岸边挡水坝为界。

二级保护区水域范围：二级保护区水域范围为一级保护区的上游边界向上游延伸2100m范围内的河道水域，北侧截止于混凝土拦水坝，东侧水域截止于挡水主坝。陆域范围：二级保护区陆域沿岸长度等于二级保护区水域长度。西侧陆域以山脊线为界，东侧陆域以国道230和山脊线为界（陆域东侧以农田退水口4#为分界点，退水口4#下游陆域以国道230为界，退水口上游陆域以东侧山脊线为界）。

准保护区：蝲蛄河取水口上游除一、二级保护区外，通化县境内全部汇水区域。

（2）自然保护区

①喇蛄河国家湿地公园

喇蛄河为长白山区浑江河流中的一个主经干脉，发源于龙岗山脉南麋吉林省通化县四棚乡头棚村的小东岔和窟窿杨树。通化蝲蛄河湿地公园位于通化县西北部四棚乡和英额布镇境内，地理坐标为东经125°23′24″--125°37′02″，北纬41°43′44″--41°55′50″之间，湿地公园南北最大长度22.8公里，东西最大宽度19.6公里，湿地公园总面积2055公顷，其中永久性河流湿地公园境内蝲蛄河长约25.4公里、流域面积为84公顷；森林沼泽53.2公顷；灌丛沼泽22.4公顷；距通化县城23公里。

蝲蛄河湿地公园分为8种类型，分别属于天然湿地和人工湿地分布两大湿地系统。有永久性河流、洪泛平源湿地、森林沼泽湿地、灌丛沼泽湿地、草本沼泽湿地、库塘湿地、坑塘湿地、稻田湿地等，主要土类有灰棕壤、白浆土、草甸土、冲积土、沼泽土、泥炭土、水稻土、石质土、石灰岩土等;蝲蛄河湿地公园保护区野生植物共计4门122科665种，其中，属于国家Ⅱ级保护野生植物有红松、黄檗、紫椴、水曲柳、野大豆等5种。湿地公园内野生动物6纲33目71科，其中属于国家Ⅱ级保护野生动物有水獭、青鼬、鸳鸯、黄嘴白鹭、黑鸢、花尾榛鸡,植物成分为主，包括东北、华北植物成分、温带亚洲植物成分、东亚植物成分及世界广布种。如东北-华北植物成分有紫椴、胡桃楸等；温带亚洲植物成分有榆树、色木槭等；东亚植物成分有蒙古栎、大叶柴胡等；世界广布种有苔草属、香蒲属、眼子菜属等。

②石湖国家级自然保护区

通化石湖国家森林公园位于通化县石湖镇南部，地处长白山南麓的一老岭山脉，森林公园总面积2306.31公顷，森林覆被率达到96%。该保护区保护对象为老岭锋典型的垂直分布植被和东北红豆杉、朝鲜崖柏等濒危珍惜野生动植物，属自然生态系统森林生态系统类型的自然保护区。保护区内物种多样性丰富，国家重点保护植物10种，国家重点野生保护动物32种。
（3）水环境状况
通化县境内的河流主要有蝲蛄河、二密河、赶马河、大罗圈沟河，其中蝲蛄河为主要考核水系，也是通化县主要饮用水源地河流。根据通化县2019、2020年主要污染物监测结果可知，蝲蛄河4个监测断面监测指标、二密河2个断面监测指标、赶马河2个监测指标、大罗圈沟河2个断面监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求；英额布水库2个断面监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准要求，监测结果详见附件1所示。
2.2 各乡镇概况 
2.2.1 果松镇概况

（1）区位条件
果松镇位于通化县东南部，东邻白山市，南接集安市，西与通化县东来乡接壤，北与通化市相连，距县城快大茂43公里，全境幅员面积362.6平方公里，下辖十一个村，8个居民委，是通化县东部4个乡镇经济、文化、人流、物流、交通、活动中心。

（2）自然条件
果松镇内有大河1条大罗圈沟河，支流有五道沟河，六道沟河，七道沟河，果松川河，年平均气温零上3.7℃，年平均降水量900mm，无霜期为120d，全镇有林地面积374085hm2，以红松、水曲柳、桦树、椴树、落叶松等国家珍稀树种为主的森林资源蓄积量1963669m3。

（3）社会状况

果松镇下设11个村，主要以种植业为主，土地类型以基本农田为主。人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-1所示。根据表2-1及实际调查可知，果松镇11个行政村共有总人口数11463人，农家乐7个（每天总客流量平均约为60人）。
表2-1  果松镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	五道沟村
	5个组
	166
	609
	0
	0

	2
	东明村
	6个组
	620
	1598
	1
	0

	3
	复兴村
	1个组
	223
	603
	0
	0

	4
	万隆村
	6个组
	260
	920
	2
	0

	5
	先锋村
	12个组
	451
	1065
	2
	0

	6
	杉松村
	5个组
	284
	730
	0
	0

	7
	南岔村
	11个组
	758
	2141
	0
	0

	8
	六道沟村
	6个组
	467
	1280
	0
	0

	9
	果松川村
	3个组
	150
	450
	0
	0

	10
	东胜村
	8个组
	405
	1009
	0
	0

	11
	七道沟村
	5个组
	458
	1058
	2
	0

	合计
	--
	--
	4242
	11463
	7
	0


2.2.2 快大茂镇概况

（1）区位条件
快大茂镇在吉林省通化县中部是县城驻地。县城快大茂镇与通化市有一级公路相连，公共汽车往返其间，距通化火车站20km，距通化机场70km，距辽宁大东港320km。县城快大茂镇海拔为372.5m。气候属北温带大陆性季风气候，夏热冬冷，较为湿润。年平均气温为5℃，最高气温7月份为22.2℃。最低气温1月份为零下16℃，年均积温2683℃，平均日照2514.2h。无霜期110d—150d。年均降水量为879.7mm，多集中在6、7、8月份。

（2）自然条件
全镇幅员257.6km2，有林地22816.5hm2，森林覆盖率74%；耕地33140亩，其中水田7077亩，旱田26053亩。

（3）社会状况

快大茂镇下设16个村，主要以种植业为主，土地类型以基本农田为主。人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-2所示。根据表2-2及实际调查可知，快大茂镇16个行政村共有总人口数15820人，农家乐8个（每天总客流量平均约为70人）。
表2-2  快大茂镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	快大茂村
	9个组
	756
	1869
	6
	0

	2
	太安村
	9个组
	330
	1370
	0
	0

	3
	江沿村
	6个组
	373
	979
	0
	0

	4
	青山村
	9个组
	521
	1342
	0
	0

	5
	东安村
	--
	470
	1070
	0
	0

	6
	下龙头村
	7个组
	405
	1005
	0
	0

	7
	龙岗村
	3个组
	167
	418
	0
	0

	8
	龙胜村
	4个组
	205
	495
	0
	0

	9
	虎马岭村
	4个组
	220
	652
	0
	0

	10
	新开村
	5个组
	298
	719
	2
	0

	11
	新明村
	1个组
	34
	129
	0
	0

	12
	繁荣村
	10个组
	641
	1632
	0
	0

	13
	龙泉村
	4个组
	271
	846
	0
	0

	14
	新安村
	4个组
	275
	845
	0
	0

	15
	赶马河村
	5个屯
	340
	829
	0
	0

	16
	新茂村
	5个组
	185
	1620
	0
	0

	合计
	--
	--
	5491
	15820
	8
	0


2.2.3 富江乡概况

（1）区位条件

富江乡在通化县西部，离县城50km，富江乡地处长白山区两省三县交界处，位于富尔江畔，全乡142.9km2。富江乡含7个村。

（2）自然条件

富江乡主要河流有富尔江河，流域22km。有林地9769hm2，耕地22635亩。全乡以农业和林业为主，高效经济田达到6000亩，占耕地的35%以上，产值达到500万元。

（3）社会状况
富江乡下设7个村，主要以种植业为主，土地利用类型主要为基本农田。人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-3所示。根据表2-3及实际调查可知，富江乡8个行政村共有总人口数8528人，农家乐5个（每天总客流量平均约为35人）。
表2-3  富江乡人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	泉源沟村
	4
	488
	1254
	0
	0

	2
	富裕村
	5
	518
	1401
	0
	0

	3
	富民村
	1
	474
	1282
	0
	0

	4
	富源村
	5
	297
	894
	0
	0

	5
	富强村
	5
	278
	817
	0
	0

	6
	红石村
	2
	163
	424
	0
	0

	7
	富尔江村
	5
	950
	2456
	5
	0

	合计
	--
	--
	3168
	8528
	5
	0


2.2.4四棚乡概况

（1）区位条件

四棚乡位于通化县城西北部，东与二密相邻，北与柳河县接壤，南与金斗乡邻界，西与三棵榆树毗邻，境内交通四通发达。一条主公路贯穿全乡，东与通梅一级路相接，南与通沈线相连，离县城48km。全乡幅员277.1km2。

（2）自然条件：四棚乡气候属北温带大陆性季风气候，夏热冬冷，较为湿润。

（3）社会状况

四棚乡下设9个村，主要以种植业为主，土地类型以基本农田为主，人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-4所示。根据表2-4及实际调查可知，四棚乡9个行政村共有总人口数8690人，农家乐9个（每天总客流量约为120人）。
表2-4  四棚乡人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	老米沟村
	5个组
	328
	936
	0
	0

	2
	头棚村
	7个组
	492
	1360
	0
	0

	3
	二棚村
	3个组
	180
	460
	0
	0

	4
	四棚村
	6个组
	296
	1540
	7
	0

	5
	三棚村
	6个组
	285
	1109
	0
	0

	6
	华鲜村
	3个组
	152
	439
	0
	0

	7
	砬子沟村
	4个组
	286
	751
	0
	0

	8
	车岭背村
	7个组
	427
	1306
	2
	0

	9
	三人班村
	6个组
	278
	789
	0
	0

	合计
	--
	--
	2724
	8690
	9
	0


2.2.5三棵榆树镇概况

（1）区位条件

三棵榆树镇在通化县西部，离县城快大茂镇45公里，西与辽宁省新宾县旺清门镇相接，东南与英额布镇相邻，东北与四棚乡相接，西北与富江乡相连。三棵榆树镇在山区，东南部是长白山的冈山山脉，最高的是老龙湾东南的山峰，海拔981.1m，东西最宽处18km，南北最长处24.5km。
（2）自然条件

三棵榆树镇属寒温带大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷漫长。年平均气温6℃，夏季最高气温35.3℃，冬季最低气温约为-40℃。年平均无霜期140d，年平均降水量783mm，常年主导风向为西南风，冬季多为西北风，最大冻土深度1.8m。镇内水利资源充足，大小共有5条河流流经镇域。比较大的河流有依木树河、富尔江由东至西流过，形成东西狭长的河谷盆地。依木树河在镇内流域面积2.8km2，富尔江流域面积0.6km2。该镇地处长白山脉，本镇土壤均为黄褐黑，土质有粘性，土内多含铁、硫酸、磷酸、碳酸成分。土壤组织细疏，有利于水气流通和肥料分解，适合五谷生长。土壤种类有黑土、黄土、沙土等类型。镇内大部分种旱田，中部南部地势平坦，土质肥沃，多属于黑土地，大部分种水田。
（3）社会状况

三棵榆树镇下设11个村，主要以种植业为主，土地类型以基本农田为主，人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-5所示。根据表2-5及实际调查可知，三棵榆树镇11个行政村共有总人口数11985人，无农家乐和民宿。

表2-5  三棵榆树镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	朝明村
	2
	104
	415
	0
	0

	2
	鞭杆沟村
	4
	209
	601
	0
	0

	3
	新立村
	3
	187
	614
	0
	0

	4
	增胜村
	3
	324
	804
	0
	0

	5
	依木树村
	3
	17
	492
	0
	0

	6
	杨宝沟村
	1
	178
	678
	0
	0

	7
	沿江村
	3
	210
	1120
	0
	0

	8
	下排村
	4
	937
	2398
	0
	0

	9
	三棵榆树村
	4
	927
	2759
	0
	0


续表2-5  三棵榆树镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	10
	鲜明村
	3
	132
	420
	0
	0

	11
	欢喜岭村
	6
	751
	1684
	0
	0

	合计
	--
	--
	3976
	11985
	0
	0


2.2.6大泉源乡概况

（1）区位条件

大泉源满族朝鲜族乡在通化县的西南部，地处东经125°26′至125°41′，北纬41°21′至41°40′。乡政府驻地离县城18km，鹤大公路从北部经乡政府驻地穿过。全乡340.1km2。
（2）自然条件

大泉源满族朝鲜族乡在长白山区，这里土质肥沃，气候温和，雨量充沛，年平均气温4.1℃，年平均降雨量920mm，全年无霜期135d，适宜发展生态效益农业。著名的“长白山区中药材现代化科技生产示范园区”就设在这里。大泉源乡地处北温带，属于大陆性半湿润季风气候，四季分明。

（3）社会状况

大泉源乡下设21个村，主要以种植业为主，土地类型以基本农田为主，人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-6所示。根据表2-6及实际调查可知，大泉源乡21个行政村共有总人口数18715人，农家乐15家（平均每天客流量约为110人），无民宿。

表2-6  大泉源乡人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	新民村
	4
	246
	791
	0
	0

	2
	裕民村
	5
	326
	1139
	0
	0

	3
	大泉源村
	3
	286
	896
	14
	0

	4
	鲜丰村
	1
	35
	130
	0
	0

	5
	爱国村
	5
	286
	1150
	0
	0

	6
	新胜村
	4屯
	340
	1200
	0
	0

	7
	胜利村
	4屯
	140
	500
	0
	0

	8
	新城村
	4屯
	286
	1003
	0
	0

	9
	荣胜村
	2屯
	251
	1026
	0
	0

	10
	城墙村
	5屯
	202
	570
	0
	0

	11
	建设村
	4屯
	180
	500
	0
	0


 续表2-6  大泉源乡人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	12
	升平村
	7屯
	365
	1023
	0
	0

	13
	萤场村
	6组
	293
	890
	0
	0

	14
	红石村
	5组
	333
	914
	0
	0

	15
	二道村
	3屯
	275
	751
	0
	0

	16
	江口村
	3屯
	145
	532
	0
	0

	17
	和平村
	7屯
	258
	1027
	0
	0

	18
	新农村
	4屯
	321
	1196
	0
	0

	19
	和胜村
	4屯
	238
	823
	0
	0

	20
	新设村
	6屯
	337
	989
	1
	0

	21
	大川村
	4屯
	565
	1665
	0
	0

	总计
	--
	--
	5708
	18715
	15
	0


2.2.7英额布镇概况

（1）区位条件

英额布镇在吉林省通化县西北部，离县城23km。全镇幅员185.6km2，通沈高速、长沈公路穿越境内，交通便利，镇域已具备完善的乡道、村道、形成了高效有机的交通网络。

（2）自然条件

全镇土地面积185.6km2，其中可耕用地达到3600多公顷，镇区内水域面积达到1058多公顷，水系山脉等丰富，英额布镇水源充足，土地肥沃，雨量充沛，日照充足，四季分明。常年主导风向为西南风，春季夏季多为西南风，秋冬季多为西北风，森林覆盖率达81%，物华天宝，人杰地灵，具有丰富的旅游资源。英额布镇是享誉关东的人参之路起点所在地，拥有丰富的满清文化底蕴，同时拥有国家2A级景区英额布湿地公园、风景秀美，春夏秋季为周边地区出游的主要景区。
（3）社会状况

英额布镇下设12个村，主要以种植业为主，土地类型以基本农田为主。人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-7所示。根据表2-7及实际调查可知，12个行政村共有总人口数9549人，农家乐8个（每天总客流量平均约为60人）。
表2-7  英额布镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	大倒木沟村
	3
	237
	728
	0
	0

	2
	英山村
	5
	317
	767
	0
	0

	3
	英额布村
	5
	500
	1600
	4
	0

	4
	山头村
	10
	222
	610
	0
	0

	5
	小都岭村
	5
	291
	613
	0
	0

	6
	王家村
	1
	234
	547
	0
	0

	7
	魏家村
	1
	229
	501
	0
	0

	8
	四平村
	3
	446
	1037
	0
	0

	9
	庆生村
	9
	660
	1420
	0
	0

	10
	光明村
	1
	43
	173
	0
	0

	11
	新英村
	4
	407
	1030
	4
	0

	12
	梨树沟村
	5
	224
	523
	0
	0

	合计
	--
	--
	3810
	9549
	8
	0


2.2.8西江镇概况

（1）区位条件

西江镇位于吉林省通化县南部，镇北面、西面分别与通化县快大茂镇、大泉源乡依山相邻，东南面与集安市头道镇隔江相望，面积142.6km2。
（2）自然条件

该镇地势平坦，土地肥沃，一年内无霜期长达140-147d；这里降水丰沛，水源充足，且以泉溪水为主，水质中富含人体所需的钙、镁、锌、铁等微量元素。

（3）社会状况

西江镇下设13个村，主要以种植业为主，土地类型以基本农田为主，人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-8所示。根据表2-8及实际调查可知，西江镇13个行政村共有总人口数11556人，农家乐16家（平均每天客流量约为100人），无民宿。

表2-8  西江镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	复胜村
	4
	290
	530
	0
	0

	2
	磨齿村
	4
	370
	1510
	0
	0

	3
	东江村
	5
	485
	1600
	0
	0

	4
	太平村
	5
	460
	1662
	5
	0

	5
	民主村
	4
	451
	1495
	0
	0

	6
	西鲜村
	2
	33
	40
	0
	0

	7
	西江村
	7
	466
	1070
	11
	0

	8
	金珠村
	3
	386
	1212
	0
	0

	9
	兴胜村
	3
	175
	476
	0
	0

	10
	东平村
	2
	33
	58
	0
	0

	11
	民生村
	2
	19
	37
	0
	0

	12
	岔信村
	4
	212
	446
	0
	0

	13
	民和村
	5
	470
	1420
	0
	0

	合计
	--
	--
	3850
	11556
	16
	0


2.2.9 大安镇概况

（1）区位条件

大安镇在通化县东北部，东与通化市五道江镇为邻，南部濒临鹤大(通白）公路与鸭园镇东热村隔江相望，西与通化市二道江区相连，北与光华镇兴林镇接壤。以大安村为起点，距离通化市区26km，距离白山市区45km，距离201国道6km。
（2）自然条件

大安镇属温带大陆性季风气候，年平均气温4.6℃，最高气温35.1℃，最低气温-39.7℃。无霜期125d，多年平均蒸发量1210mm，冻土期6.5个月，多年平均降雨量815mm。7、8、9三个月占全年降雨量的70%左右。日照4～9月份2000～2200小时，日平均8h，有效积温2650～2700℃。大安镇在长白山区，森林资源丰富，林区占80%以上。

（3）社会状况

大安镇下设6个村，分别为水洞村、大安村、湖上村、砬门里村、上四平村、下四平村，主要以种植业为主，人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-9所示。根据表2-9及实际调查可知，大安镇6个行政村共有总人口数7682人，农家乐5个（每天总客流量约为100人），民宿1个。
表2-9 大安镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	水洞村
	8个屯
	838
	1985
	2
	0

	2
	大安村
	6个屯
	321
	1132
	1
	0

	3
	砬门里村
	5个屯
	169
	416
	0
	0

	4
	上四平村
	7个屯
	320
	1172
	0
	0

	5
	下四平村
	10个屯
	631
	1584
	1
	0

	6
	湖上村
	7个屯
	361
	1393
	1
	1

	合计
	--
	--
	2640
	7682
	5
	1


2.2.10 光华镇概况

（1）区位条件

光华镇在通化县的东北部，全镇幅员333.1km2，全镇地处东经125°47′至125°55′，北纬41°49′至42°02′，平均海拔459.5m。东北以夹皮沟岭为界与兴林镇相连，东以四方山为界与大安镇毗邻，南与二密镇、通化市接壤，西南以山为界线与二密镇相接，西北以龙岗为界与柳河县为邻。

（2）自然条件

光华镇境内有20条一级支流流入哈泥河，哈泥河长达150km，该镇属于大陆性半湿润季风区，气候多变，冬季寒冷漫长，四季分明。气候受季风影响，多年平均温度3.6℃，多年平均降水量950mm。

（3）社会状况

光华镇下设8个村，主要以种植业为主，人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-10所示。根据表2-10及实际调查可知，光华镇8个行政村共有总人口数10584人，农家乐3个。
表2-10  光华镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	新华村
	2个屯
	142
	448
	0
	0

	2
	光华村
	11个屯
	1006
	2431
	3
	0

	3
	长青村
	4个屯
	247
	747
	0
	0

	4
	长春沟村
	5个屯
	202
	755
	0
	0

	5
	东升村
	6个屯
	755
	1768
	0
	0

	6
	同心村
	10个屯
	1006
	2729
	0
	0

	7
	闹枝沟村
	7个屯
	585
	1418
	0
	0

	8
	三岔河村
	4个组
	125
	288
	0
	0

	合计
	--
	--
	4068
	10584
	3
	0


2.2.11 金斗乡概况

（1）区位条件

金斗朝鲜族满族乡在通化县中部，乡驻地离县城10km，通化至沈阳穿境而 过，交通条件十分便利。全乡在。东南与快大茂镇相连，西与英额布镇相接，北与四棚乡、二密镇交接。金斗朝鲜族满族乡幅员110.4km2。

（2）自然条件

该乡属于大陆性半湿润季风区，气候多变，冬季寒冷漫长，四季分明。无霜期135d，多年平均蒸发量980mm，多年平均降雨量815mm。

金斗乡下设5个村，主要以种植业为主，人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-11所示。根据表2-11及实际调查可知，5个行政村共有总人口数6978人，农家乐4个（每天总客流量约为30人），民宿（民俗村）1个，年客流量约为1万人。
表2-11  金斗乡人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	广信村
	5个组
	236
	831
	2
	1

	2
	金斗村
	12个组
	1201
	2431
	0
	0

	3
	金星村
	4个屯
	252
	451
	2
	0

	4
	北沟村
	10个屯
	465
	1736
	0
	0

	5
	砬缝村
	5个屯
	600
	1529
	0
	0

	合计
	--
	--
	2754
	6978
	4
	1


2.2.12兴林镇概况

（1）区位条件

兴林镇在吉林省通化县东北部，镇政府驻地大荒沟，离县城52公里,兴林至白山市 、兴林至柳河县的水泥路已全线贯通，从而使兴林镇真正成为连接白山、柳河的交通枢纽。全境幅员255km2，有林地面积7333hm2，森林覆盖率87%。

（2）自然条件

兴林镇特产资源丰富，水资源充沛，水质极佳，通化水源地“哈泥河”贯穿全境，大部分村屯分布在哈呢河饮用水源准保护地范围内，是一个九山半水半分田的乡镇，有着“抗联故址、灰鹤之乡”的美誉。

（3）社会状况

兴林镇下设7个村，主要以种植业为主，人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-12所示。根据表2-12及实际调查可知，7个行政村共有总人口数6183人，农家乐6个（每天总客流量约为50人）。
表2-12  兴林镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	大荒沟村
	4个屯
	432
	1194
	3
	0

	2
	孟家沟
	2个屯
	237
	611
	0
	0

	3
	禹甸子村
	4个屯
	192
	728
	0
	0

	4
	曲柳川树
	4个屯
	144
	572
	0
	0

	5
	兴华村
	3个屯
	199
	539
	0
	0

	6
	兴林村
	3个屯
	375
	1030
	0
	0

	7
	朝阳村
	5个屯
	388
	1509
	3
	0

	合计
	--
	--
	1967
	6183
	6
	0


2.2.13石湖镇概况

（1）区位条件

石湖镇东、南、西三面与素有"东北小江南"之称的集安市仅一岭之隔，石湖镇地处山区，山岭重叠，森林茂密，沟壑、河流纵横交错。石湖至通化市距离为45公里，至朝鲜边境50公里。

（2）自然条件

石湖境内小溪、河流密布，水质清冽，水资源丰富，气候属于大陆性半湿润季风区，气候多变，冬季寒冷漫长，四季分明。

（3）社会状况

石湖镇下设3个村，主要以种植业为主，根据表2-13及实际调查可知，石湖镇3个行政村共有总人口数3050人，农家乐14个，民宿（家庭小旅馆）29个。

表2-13 石湖镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	公益村
	10个组
	526
	1685
	10
	4

	2
	老岭村
	5个组
	218
	705
	3
	25

	3
	永安村
	5个组
	222
	660
	1
	0

	合计
	--
	--
	966
	3050
	14
	29


2.2.14 二密镇概况

（1）区位条件

二密镇在吉林省通化市西部，离市区13km。全境76.5km2，东与通化市接壤，距市中心仅16km；南与快大茂镇和金斗乡毗邻，距县城中心仅14km；西与四棚乡和柳河县交界，镇区距县界仅17km；北与光华镇相连，两镇相距34km。

（2）自然条件

该镇气候属北温带大陆性季风气候，冬冷夏热、较为湿润，年平均气温为4.3℃以上，最高气温7月份达32.4℃，年均降水量为900mm，雨水较均衡充沛，多集中于7、8月份。春、冬雨雪也较充沛，适宜保墒。土壤、气候条件适宜。全年主导风向为西南风。

（3）社会状况

二密镇下设9个村，主要以种植业为主，人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-14所示。根据表2-14及实际调查可知，二密镇9个行政村共有总人口数7421人。

表2-14  二密镇人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	干沟村
	3
	702
	1639
	0
	0

	2
	正岔村
	1
	166
	416
	0
	0

	3
	向阳村
	1
	117
	305
	0
	0

	4
	曙光村
	1
	228
	548
	0
	0

	5
	迎门岔村
	3
	166
	593
	0
	0

	6
	八道沟村
	3
	161
	628
	0
	0

	7
	青沟村
	6
	260
	602
	0
	0

	8
	孤砬子村
	5
	248
	690
	0
	0

	9
	马当村
	4
	667
	2000
	2
	0

	合计
	--
	--
	2715
	7421
	2
	0


2.2.15 东来乡概况

（1）区位条件

东来乡在通化县东南部，乡政府驻地离县城48公里，离通化市28公里，幅员173平方公里。

（2）自然条件

该镇气候属北温带大陆性季风气候，冬冷夏热、较为湿润，四季分明。

（3）社会状况

东来乡下设7个村，主要以种植业为主，土地利用类型主要为基本农田。人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-15所示。根据表2-15及实际调查可知，东来乡7个行政村共有总人口数6090人，农家乐4个（每天总客流量平均约为45人）。

表2-15  东来乡人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	新兴村
	4个组
	185
	585
	1
	0

	2
	鹿圈子村
	8个组
	289
	1038
	2
	0

	3
	西岔村
	4个组
	345
	1190
	1
	0

	4
	河北村
	5个组
	395
	1150
	0
	0

	5
	河南村
	8个组
	303
	1033
	0
	0

	6
	腰岭村
	4个组
	248
	736
	0
	0

	7
	兴安村
	4个组
	120
	358
	0
	0

	合计
	--
	--
	1885
	6090
	4
	0


2.2.16 吉林通化县经济开发区概况

（1）区位条件

根据《关于通化聚鑫经济开发区、柳河工业集中区晋升省级经济开发区的请示》（通市政文〔2018〕45号）可知，通化聚鑫经济开发区晋升为省级开发区。按照国家规范开发区名称有关要求，晋升后开发区名称为吉林通化县经济开发区。吉林通化县经济开发区规划面积303.41公顷，涵盖三个地块。地块一：北至同德路、南至蝲蛄河、西至黎明村、东至湾湾川村；地块二：北至201国道、南至同德路、西至黎明村、东至湾湾川村；地块三：北至赤柏松村、东南至都岭河、西至通丹高速公路。

（2）自然条件

该区气候属北温带大陆性季风气候，主导风向为西南风。

（3）社会状况

开发区下设7个村。人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-16所示。根据表2-16及实际调查可知，开发区7个行政村共有总人口数12069人，农家乐15个（每天总客流量平均约为70人）。

表2-16 开发区人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	河口村
	3
	670
	2400
	3
	0

	2
	赤松柏村
	6
	552
	2400
	4
	0

	3
	大都岭村
	9
	526
	2200
	3
	0

	4
	黎明村
	8
	840
	2000
	3
	0

	5
	河鲜村
	4
	286
	900
	0
	0

	6
	向前村
	--
	105
	340
	0
	0

	7
	三合堡村
	6
	750
	1829
	2
	0

	合计
	--
	--
	3729
	12069
	15
	0


2.2.17 吉林通化国际内陆港务区概况

（1）区位条件

根据吉林省人民发布的吉政函【2016】57号提出：同意设立吉林通化国际内陆港务区，为省级港务区，享有《中共吉林省委 吉林省人民政府关于加快全省港务区转型升级与创新发展的意见》（吉发【2014】14号）规定的经济管理权限并享有相应优惠政策。其正式名称为：吉林通化国际内陆港务区。地处东北亚经济圈中心地带，鸭绿江国际经济合作带的核心区，与朝鲜隔鸭绿江相望，边境线长203.5公里，是我国最东端推进“一带一路”倡议、实现陆海联通互动的重要联接带，是东北东部大通道的重要枢纽，是吉林省向南开放的重要窗口，拥有公路、铁路国家级口岸各一处。通化至沈阳、丹东、长春3条高速公路和通化至丹东铁路建成通车，通化机场通航，通化至靖宇高速公路、通化至集安高速公路即将通车，佳木斯至通化至沈阳、四平至通化至白河高铁即将开工建设，“进关出海、连接腹地、通达国际”的区域性交通枢纽初步形成。吉林省委、省政府《关于支持通化市建设向南开放窗口的若干意见》《关于支持集安市加快开放发展的若干意见》出台后，通化市加快推进国际内陆港务区、集安边境经济合作区、通丹经济带建设，在东北亚开放格局中的地位日益凸显。通边近海、纵横贯通的优越区位优势及便利的交通条件，为医药港务区的发展塑造了良好的环境基础。

（2）自然条件

区域水利资源丰富。有大小河流1000余条，矿产资源丰富，非金属矿、有色金属、黑色金属和建筑材料等都有较大储量。森林资源比较丰富。通化市为吉林省重点林区之一，森林覆盖率高达62.9%。各种生物资源丰富，素有“绿色立体资源宝库”之美誉，是中国著名的中药之乡、葡萄酒之乡、人参之乡、优质大米之乡、松花砚之乡和滑雪之乡。

（3）社会状况

港务区内现有6个村庄，分别为庙东村、二密村、德胜村、大连川村、西岔村及北甸子村，其中庙东村整体搬迁，正在搬迁中，尚有120户未搬迁完成；二密村计划搬迁，尚未开始；德胜村计划2年内搬迁；北甸子村整体搬迁，正在搬迁中，尚有27户未搬迁完成。本次对尚未开始搬迁的二密村、德胜村、大连川村及西岔村进行统计。人口分布、农家乐及民宿发展情况详见表2-17所示。

表2-17  港务区人口、农家乐及民宿发展情况统计表

	序号
	行政村名称
	下设屯数量
	总户数
	总人口数
	农家乐
	民宿

	1
	庙东村
	整体搬迁，正在搬迁中，尚有120户未搬迁完成

	2
	二密村
	--
	307
	706
	0
	0

	3
	德胜村
	--
	470
	1122
	0
	0

	4
	大连川村
	3
	575
	1458
	2
	0

	5
	西岔村
	--
	458
	1275
	0
	0

	6
	北甸子村
	整体搬迁，正在搬迁中，尚有27户未搬迁完成

	合计
	--
	--
	1810
	4561
	2
	0


2.2.18 东宝新村街道办事处概况

东宝新村街道办事处辖东宝新村一个行政村，东宝新村是政企结合村，目前总人口数约为1500人，村内主要为楼房，生活污水全部纳入恒德环保污水处理厂进行处理，经处理后排入东宝厂区北侧的二密河。东宝集团于2008年成立恒德环保有限公司，污水处理站主要对东宝集团公司生产废水及东宝家属区（东宝新村）生活污水进行处理，目前该污水处理站已验收，出水指标执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准要求。

根据东宝新村的特殊情况，目前东宝新村的生活污水已实现纳厂处理达标排放，该村是政企结合村，生活污水纳入东宝集团处理范围内，在东宝集团正常运行情况下，该村生活污水依托企业污水处理厂进行处理，若东宝集团无法正常运行时，该村生活污水再行规划。
第三章 污染源分析

3.1 用水及排水体制

3.1.1 农村污水现状

目前，通化县农村污水存在以下几个特点：

点多、面广、规模小：地域面积大，村庄分散，集中统一供水的成本和难度较高，单村供水工程是主要供水设施。污水来源构成复杂：农村生活用水来源分为自来水、井水及山泉水。农村地区除日常生活污水外，养殖废水以及农家乐、饭店等也是污水的重要组成部分。

用水地域差异性较强：城郊的村庄用水量与污水产生量较山区高，偏远的山区农村，由于人口居住分散，常住人口少，水量相对较少，产生的生活污水量也较小。

水量波动大、水质变化大：居民生活规律相近，导致农村生活污水排放量早晚比白天大，夜间排水量小，甚至可能断流，水量变化非常明显。通化县不少农村有不少农家乐、饭店和民宿，也会造成旺季淡季水质、水量急剧变化。通化县农村基本未实施雨污分流，没有统一的雨水管道，大雨过后局部地区造成积水。

3.1.2 用水现状
通化县现有果松镇、快大茂镇、富江乡、四棚乡、三棵榆树镇、大泉源乡、英额布镇、通化县开发区、西江镇、大安镇、光华镇、金斗乡、兴林镇、石湖镇、二密镇、东来乡、港务区共计10个镇、5个乡、1个开发区、1个港务区及1个街道办事处；涉及159个行政村。各乡镇用水均是以生活用水（含餐饮）和农业用水为主，通化县开发区用水是以生活用水、农业用水和工业用水为主。

各镇用水方式主要为集中供水和深井水；各村各户用水方式主要为日常生活用水、餐饮用水、部分用户改厕后的冲厕用水。各乡镇的用水结构及方式详见表3-1所示。

表3-1  各镇用水方式 一览表

	序号
	乡镇
	村数量（个）
	用水来源
	用水方式

	1
	大安镇
	6
	集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	2
	二密镇
	9
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	3
	四棚乡
	9
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	4
	金斗乡
	5
	深水井、集中供水
	餐饮、民宿淋浴、冲厕、日常生活

	5
	英额布镇
	12
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	6
	兴林镇
	7
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活


续表3-1  各镇用水方式 一览表

	序号
	乡镇
	村数量（个）
	用水来源
	用水方式

	7
	光华镇
	7
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	8
	大泉源乡
	21
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	9
	快大茂镇
	16
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	10
	西江镇
	13
	集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	11
	东来乡
	8
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	12
	富江乡
	7
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	13
	三棵榆树镇
	11
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	14
	石湖镇
	3
	集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	15
	果松镇
	11
	深水井、集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	16
	开发区
	7
	集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	17
	港务区
	6
	集中供水
	餐饮、淋浴、冲厕、日常生活

	18
	街道办
	1
	东宝新村
	

	合计
	--
	159
	--
	--


3.1.3 排水体制
合理选择排水体制，是排水系统规划中的重要问题，关系到排水系统是否实用，能否满足环境保护要求，同时也影响到直接影响污水系统的布置、排水工程的总投资、初期投资和运营费用。排水体制分为合流制和分流制两种基本类型，在不断的发展过程中，还形成了分流制和合流制并存的不完全分流制区域。

结合通化县农村实际情况，农村生活污水产生量较少，冬季、春季及秋季排水量极少，为保证沟渠能形成水流，考虑农村实际情况，通化县各行政村规划实施雨污河流制。通化县有条件将生活污水纳入市政污水管网的村庄，利用已规划污水管道纳入市政管网，经污水提升泵站，排入通化县污水处理厂，经处理达标后排放。其他未能排入城市污水处理厂的乡镇或村庄，考虑利用正在规划的镇区污水处理厂及管网，对生活污水进行处理；无法纳入县污水处理厂或规划的镇区污水处理厂的村庄可考虑建设建明渠、暗渠或污水储存池，其他村庄无排水收集设施，污水排入自然环境中。

3.1.4  农村改厕情况现状
2019年，全省农村新建改建厕所30万户。吉林省“厕所革命”按照政府引导、农民自愿，坚持“宜水则水、宜旱则旱”的原则，有序推进农村厕所改造，并同步实施厕所粪污治理和资源化利用，合理确定了四种改厕模式：一是无害化卫生旱厕（主要有三种旱厕技术：微生物降解式旱厕技术、堆肥式非水冲旱厕技术和智能无害化旱厕。）。这一模式在全省内重点推广，具有无渗漏、无蝇蛆、异味少、易施工、成本低、耐低温等特点；二是水冲厕所。选择地方财政状况好、农户改厕积极性较高、自来水普及率较高、现有房屋满足施工条件的地方，继续推广室内水冲式三格化粪池厕所；三是新建住房室内厕所。结合农村危房改造、“精准扶贫”等工作，在农村新建房屋内规划建设卫生厕所；四是管网式卫生厕所。选择经济条件好、住房集中、村内地势有一定坡度的村屯，逐步推进地下管网式污水处理设施建设，彻底实现农村污水处理和厕所粪污资源化利用。吉林省有意识建立系统思维，在主推旱厕的基础上，站在粪污就地利用、生产生活一体化、打造农村良好环境的角度，从实际出发创新改厕方式，系统可持续地解决无害化处理、资源化利用问题。

通化县各乡镇均进行了农村厕所改造，对各乡镇改厕情况进行统计，详见表3-2所示。

表3-2  农村厕所改造情况汇总表

	序号
	乡镇
	总户数
	已改造户数
	所占比例
	厕所类型
	污水去向

	1
	果松镇
	4242
	555
	13.08 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	2
	快大茂镇
	5491
	531
	9.67 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	3
	富江乡
	3168
	75
	2.37 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	4
	四棚乡
	2724
	361
	13.25 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	5
	三棵榆树镇
	3976
	433
	10.89 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	6
	大泉源乡
	5708
	1165
	20.41 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	7
	英额布镇
	3810
	581
	15.25 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	8
	西江镇
	3850
	1045
	27.14 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	9
	大安镇
	2640
	177
	6.70 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	10
	光华镇
	3943
	729
	18.49 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	11
	金斗乡
	2754
	70
	2.54 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	12
	兴林镇
	1967
	879
	44.69 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	13
	石湖镇
	966
	151
	15.63 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	14
	二密镇
	--
	287
	
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	15
	东来乡
	1885
	405
	21.49 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	16
	开发区
	3729
	677
	18.16 
	水冲厕、防渗旱厕
	储罐抽运

	17
	港务区
	--
	10
	--
	水冲厕、防渗旱厕
	二密河

	18
	街道办事处
	--
全部为楼房
	水冲厕
	恒德污水厂


3.1.5 处理设施现状
目前通化县农村基本未实施雨污分流，生活污水排放主要有依托现有管网、明渠排放和直接散排两种方式。
通化县各行政村几乎无管网敷设，主要是依靠明渠或暗渠对生活污水进行收集。未设置厨房清扫井和隔油池，农户出水未经清扫井和隔油池等过滤截留，导致大量树枝、菜叶、厨余垃圾和油污等进入明渠、暗渠，从而造成堵塞。
通化县15个乡镇现有的终端处理都是以化粪池+依托镇区规划污水处理厂+人工湿地为主，开发区的终端主包括化粪池和依托通化县污水处理厂；东宝新村街道办事处生活污水依托恒德污水处理厂；港务区包括6个村，其中3个村已列入搬迁村（目前已开始搬迁），剩余三个村终端均为生物沉淀降解池，通化县各乡镇终端情况详见表3-3。根据表3-3可知，通化县各乡镇终端总数量为56个，占比35.44%。
表3-3  通化县各乡镇现有农村污水终端（包括已规划的污水处理站）情况

	序号
	乡镇
	村数量（个）
	终端名称
	终端数(个)
	终端面积（m2）

	1
	大安镇
	6
	人工湿地
	2
	20010

	
	
	
	地埋式一体化污水处理站
	1
	设计处理规模为300m3/d

	2
	二密镇
	9
	人工湿地
	2
	10000

	
	
	
	地埋式一体化污水处理站
	1
	设计处理规模为200m3/d

	3
	四棚乡
	9
	人工湿地
	5
	807070

	4
	金斗乡
	5
	人工湿地
	4
	240120

	5
	英额布镇
	12
	人工湿地
	1
	53360

	
	
	
	地埋式一体化污水处理站
	1
	设计处理规模为100m3/d

	6
	兴林镇
	7
	人工湿地
	3
	11000

	7
	光华镇
	7
	人工湿地
	4
	32000

	8
	大泉源乡
	21
	人工/天然湿地
	7
	43200

	
	
	
	地埋式一体化污水处理站
	1
	设计处理规模为300m3/d

	9
	快大茂镇
	16
	天然湿地
	1
	6670

	10
	西江镇
	13
	天然湿地
	1
	26680

	11
	东来乡
	8
	人工湿地
	5
	76038

	12
	富江乡
	7
	人工湿地
	4
	16000

	13
	三棵榆树镇
	11
	人工湿地
	3
	9000

	14
	石湖镇
	3
	人工/天然湿地
	3
	27347

	15
	果松镇
	11
	人工湿地
	1
	1493

	
	
	
	地埋式一体化污水处理站
	1
	设计处理规模为200m3/d

	16
	开发区
	7
	化粪池/市政管网
	2
	--

	17
	港务区
	6
	生物沉淀降解池
	3
	180m3

	18
	街道办
	1
	依托恒德污水处理厂
	0
	

	合计
	/
	159
	/
	56
	/


（3）资源化利用情况

污水的治理由处理后达标排放到无害化排放，发展到处理后循环利用，是控制出水二次污染、保护水资源的重大进步，也是节约用水的重要途径。污水经处理后的出路主要有：

①排放水体：自然水体对达标排放的污水有一定的稀释和净化能力。

②残留有机物的“肥水”重新用于蔬菜基地的灌溉，实现了终端肥水利用与农业产业相结合，有效减少了化学肥料，从而降低了农业面源污染。

通化县农村生活污水通过管网收集后处理方式可分为两种：一是纳入城镇污水管道，输送至污水处理厂统一处理；二是自建终端处理尾水排至附近农田水沟或湿地。对于畜禽养殖黑水收集，鼓励农户将畜禽养殖黑水、化粪池第一格清理物、豆制品加工废水等统一回收至畜禽养殖黑水收集池，进行堆肥处理，堆肥后，供全村农户用于农作物施肥，解决黑水收集和处理问题。

3.2现状综合评价

农村生活污水治理现状可细分为规划、设施和运维三大方面问题。

3.2.1 规划问题
（1）选址问题

规划的部分处理终端与农户间的卫生防护距离过小，容易造成蚊蝇、噪声、臭气等扰民问题；部分处理终端在选址时未充分考虑运维人员进入终端的难易程度；一些则未充分考虑标高设置是否合理，在雨季易受水淹。

（2）设计问题

存在终端处理规模、湿地负荷、工艺等设计与实际需求不匹配；部分沟渠存在管径偏小、管材不合理、标高太高（覆土不能保证）等现象，容易导致污水沟渠破损、堵塞等问题，最终影响污水处理终端的运行效果。

3.2.2 设施存在的问题
（1）接户问题

一是农村污水管网普遍存在接户率不足的问题，有部分农户污水未接，存在污水直排地面、气味较重等影响村容村貌的现象。

二是部分农户未放置一体化化粪池或未新做自建化粪池，导致废水粪便直排，容易堵塞。

3.2.3 终端存在的问题

一是终端设施湿地不符合规范，现有终端湿地用泥土覆盖，雨水冲刷后较易堵塞，引起污水外溢。

二是终端负荷不足，污水直进直出；出水口较低：部分出水口较低且无提升泵排水，雨天渠道或池塘水满时倒灌进湿地导致湿地满水。

三是终端标识不明，终端外围附属设施，如围栏、标识标牌等，缺乏统一性，有的标识不全，有的标识缺失，有的建设质量较差，部分站点栏杆已破损严重；部分站点水生植物种植的密度过低与品种单一。

3.2.4 运维管理存在的问题

运维能够按照要求进行定期的巡检，但由于农村生活污水的分散性、复杂性等特点，仍存在很多部分问题与不足。

①遭遇突发性集聚的超规模水量和非生活污水接入事故应急方案欠缺；对台风、暴雨等突发事件防范措施不到位；

②基础设施建设损坏或掩埋农村生活污水处理设施时有发生；

3.3 污染负荷量预测
3.3.1 农村人口预测

3.3.1.1 农村人口发展分析

（1）农村人口影响要素

①快速城镇化背景下，农村地区人口存在持续外流情况，但常住人口外流数量大于户籍人口外迁数量；

②乡村振兴战略背景下，农村地区吸引力增加，留住户籍人口的同时吸引外来人口流入，包括对产业人口、旅游人口的吸引；

③中国人的乡土情结，导致农村地区户籍人口虽然大于常住人口，但过年过节回乡人口剧增，故统计口径一般以户籍人口为主；

④不同类型村庄人口集聚水平不同：一产为主的村庄人口外流为主，二产为主的村庄常住人口大于户籍人口，统计口径以常住人口为主，发展旅游等三产为主的村庄应考虑旺季人口集聚高峰人口。
（2）村庄类型与人口数据统计口径

本次规划人口测算结合村庄类型，不同村庄类型采用不同的现状人口数据口径（一般以较大的数据口径为基准），规划根据通化县各乡镇三次发展基础和趋势，将各村庄分为传统农业型、工业发展型和旅游服务型三种类型。

①传统农业型村庄常住人口以流出为主，统计口径以户籍人口为基准；

②工业贸易型村庄吸引大量外来产业人口集聚，常住人口一般大于户籍人口，统计口径以常住人口为基准；

③旅游服务型村庄在旅游旺季吸引大量旅游人口集聚，规划应考虑此要素，统计口径以高峰期村庄集聚人口为基准。

综上，规划结合各村庄发展类型采用不同的人口基数，按照户籍人口按通化市年均3.4‰增长计算，以此测算近远期农村人口。

3.3.1.2 农村人口发展预测
规划根据村庄产业类型，所处区位特点判断未来该村庄发展方向，各乡镇根据村庄人口预测进行，预测结果详见表3-4所示。

表3-4  通化县农村人口预测表

	序号
	乡镇名称
	现状人口
	近期人口数
	远期人口数

	1
	果松镇
	11463
	11502 
	11541 

	2
	快大茂镇
	15820
	15874 
	15928 

	3
	富江乡
	8528
	8557 
	8586 

	4
	四棚乡
	8690
	8720 
	8749 

	5
	三棵榆树镇
	11985
	12026 
	12067 

	6
	大泉源乡
	18715
	18779 
	18842 

	7
	英额布镇
	9549
	9581 
	9614 

	8
	西江镇
	11556
	11595 
	11635 

	9
	大安镇
	7682
	7708 
	7734 

	10
	光华镇
	10296
	10331 
	10366 

	11
	金斗乡
	6978
	7002 
	7026 

	12
	兴林镇
	6183
	6204 
	6225 

	13
	石湖镇
	3050
	3060 
	3071 

	14
	二密镇
	7421
	7446
	7472

	15
	东来乡
	6090
	6111 
	6131 

	16
	开发区
	12069
	12110 
	12151 

	17
	港务区
	4561
	4576
	4591

	18
	街道办
	1050
	1054
	1058

	合计
	--
	161686
	162236
	162787


3.6.2  农村污水量

（1）定额指标确定
根据《农村生活污水处理技术标准》 （GB/T51347-2019）、《用水定额》（DB22/T389-2019），设计水量应根据所纳农户实际产生的废水水量确定，并充分考虑建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素。对于农村居民生活污水，进入排水系统的污水量很大程度上取决于供水的用途与污水收集系统的完善程度。结合东北地区农村居民生活用水量及现场实际调查，规划近期排水系数取0.6，远期取0.65，生活污水量定额详见表3-5，通化县农村生活污水定额详见表3-6。
表3-5 农村生活用水定额表

	村庄类型
	用水量[L/（人·d）]

	有水冲厕所，有淋浴设施
	100——180

	有水冲厕所，无淋浴设施
	60——120

	无水冲厕所，有淋浴设施
	50——80

	无水冲厕所，无淋浴设施
	40——60

	排放系数取用水量的40%—80%


表3-6 通化县农村生活用水定额选用表

	序号
	村庄类型
	最高日给水量

L/人·日
	近期
	远期

	
	
	
	最高日排水量

（L/人·日）
	最高日排水量

（L/人·日）

	1
	经济条件一般，有简单的室内卫生设施
	40-80
	40
	50


（2）污水量核定

结合通化县实际特点，对各乡镇污水量进行核算，污水总产生量详见表3-7所示。

（3）污水水质情况

农村生活污水主要来源于以下几个方面：一是厕所污水，即人粪尿排泄物；二是生活洗涤污水；三是厨房污水。污水中主要是人体排泄和生活中排放的有机物，一般不含有毒物质，但含有氮、磷等水体富营养物质，还有大量的细菌、病毒和寄生虫卵。

对农村生活污水的水质特点归纳为以下两点：

污水浓度低，成分复杂，变化大；

一般情况下，农村污水水质可参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347），结合农村生活污水组成情况，综合选取进水水质指标。其中，考虑农家乐、民宿等含油废水，在本规划中，动植物出水指标执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/ 3094-2020）三级标准中的规定，各镇污染物预测结果详见表3-8所示。
表3-7 设计进出水水质(单位：mg/L)

	水质指标
	COD
	BOD5
	SS
	T—N
	NH3-N
	T—P

	进水水质（mg/L）
	200
	150
	150
	40
	30
	7

	注：动植物油排放浓度限值仅针对农村旅店饭馆、农家乐的生活污水处理设施。


表3-8  通化县农村生活污水主要污染负荷预测表
	序号
	乡镇街道
	农村生活污水预测量（m³/d）
	负荷量（kg）

	
	
	近期
	远期
	COD
	BOD5
	SS
	T-N
	NH3-N
	T-P
	COD
	BOD5
	SS
	T-N
	NH3-N
	T-P

	
	
	
	
	近期
	远期

	1
	果松镇
	276
	375
	55.2
	41.4
	41.4
	11.0
	8.3
	1.9
	75.0
	56.3
	56.3
	15.0
	11.3
	2.6

	2
	快大

茂镇
	381
	518
	76.2
	57.1
	57.1
	15.2
	11.4
	2.7
	103.5
	77.6
	77.6
	20.7
	15.5
	3.6

	3
	富江乡
	205
	279
	41.1
	30.8
	30.8
	8.2
	6.2
	1.4
	55.8
	41.9
	41.9
	11.2
	8.4
	2.0

	4
	四棚乡
	209
	284
	41.9
	31.4
	31.4
	8.4
	6.3
	1.5
	56.9
	42.7
	42.7
	11.4
	8.5
	2.0

	5
	三棵榆树镇
	289
	392
	57.7
	43.3
	43.3
	11.5
	8.7
	2.0
	78.4
	58.8
	58.8
	15.7
	11.8
	2.7

	6
	大泉

源乡
	451
	612
	90.1
	67.6
	67.6
	18.0
	13.5
	3.2
	122.5
	91.9
	91.9
	24.5
	18.4
	4.3

	7
	英额

布镇
	230
	312
	46.0
	34.5
	34.5
	9.2
	6.9
	1.6
	62.5
	46.9
	46.9
	12.5
	9.4
	2.2

	8
	西江镇
	278
	378
	55.7
	41.7
	41.7
	11.1
	8.3
	1.9
	75.6
	56.7
	56.7
	15.1
	11.3
	2.6

	9
	大安镇
	185
	251
	37.0
	27.7
	27.7
	7.4
	5.5
	1.3
	50.3
	37.7
	37.7
	10.1
	7.5
	1.8

	10
	光华镇
	248
	337
	49.6
	37.2
	37.2
	9.9
	7.4
	1.7
	67.4
	50.5
	50.5
	13.5
	10.1
	2.4

	11
	金斗乡
	168
	228
	33.6
	25.2
	25.2
	6.7
	5.0
	1.2
	45.7
	34.3
	34.3
	9.1
	6.9
	1.6

	12
	兴林镇
	149
	202
	29.8
	22.3
	22.3
	6.0
	4.5
	1.0
	40.5
	30.3
	30.3
	8.1
	6.1
	1.4

	13
	石湖镇
	73
	100
	14.7
	11.0
	11.0
	2.9
	2.2
	0.5
	20.0
	15.0
	15.0
	4.0
	3.0
	0.7

	14
	二密镇
	179
	243
	35.7
	26.8
	26.8
	7.1
	5.4
	1.3
	48.6
	36.4
	36.4
	9.7
	7.3
	1.7

	15
	东来乡
	147
	199
	29.3
	22.0
	22.0
	5.9
	4.4
	1.0
	39.9
	29.9
	29.9
	8.0
	6.0
	1.4

	16
	开发区
	291
	395
	58.1
	43.6
	43.6
	11.6
	8.7
	2.0
	79.0
	59.2
	59.2
	15.8
	11.8
	2.8

	17
	港务区
	110
	149
	22.0
	16.5
	16.5
	4.4
	3.3
	0.8
	29.8
	22.4
	22.4
	6.0
	4.5
	1.0

	18
	街道办
	25
	34
	5.1
	3.8
	3.8
	1.0
	0.8
	0.2
	6.9
	5.2
	5.2
	1.4
	1.0
	0.2


第四章 农村污水处理设施建设

4.1 治理方式选择

4.1.1 农村污水处理系统模式

依托通化县污水处理厂规划范围及部分乡镇污水处理厂建设规划，结合村庄规划定位，确定农村生活污水处理设施规划布局。农村污水处理系统现有城镇统一处理（以下简称纳厂处理）、村庄集中处理和农户分散处理三种模式。

①纳厂处理

将具有纳厂条件的村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，接入城市污水处理管道系统中，具有处理厂规模大，水质、水量稳定，单位基建投资和运行费用低，易于集中管理等优点。适用于距离市政管网近（一般5公里以内），具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力的村庄。

②集中处理

通过较大范围的管网，对村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集并建处理设施集中处理的方式。统一建设污水处理设施，水质相对稳定， 运行稳定，抗负荷冲击能力强，出水水质好。适用于居住相对密集施工难度不大的村庄。

③分散处理

对单户或多户农村住户产生的生活污水通过处理设施进行处理的方式，一般日处理能力小于5吨。适用于地形复杂、地质条件差、布局分散、污水不易集中收集的村庄。

4.1.2 农村污水治理模式比较

①纳厂处理模式，无需建设终端处理设施，只需建设污水管道和泵站，系统简单，管理方便，对技术要求相对较低。纳管集中处理模式可以利用城镇污水处理厂的规模效益，污水处理成本相对较低。纳管进厂处理模式的主要制约因素是收水范围与现有城镇污水收集管网之间的距离，距离太远将大幅提高管网和泵站的建设投资和运行费用；另外，就是污水收集管网建设的自然条件是否具备，有些区域由于自然环境限制，即使离城镇污水收集管网较近，但输送管道实施难度很大或后续运行费用很高。

②集中处理模式，需要建设终端污水处理设施，同时需建设配套的污水收集管网。终端处理设施的建设和运行管理是集中处理模式的核心。根据单个处理设施收水范围的不同，可分为村域处理设施模式、自然村（组）处理设施模式和联户型处理设施模式。集中处理设施模式由于收水范围对较小，管线埋深浅，施工方便。有些集中处理系统可利用地势，不设提升就可实现污水输送和处理排放的全流程。集中处理对污水的资源化利用带来极大的便利。

集中处理模式最大的制约因素是终端处理设施的运行管理，由于设施分散，单点规模小，给运行维护和管理带来困难。

表4-1 污水治理模式比较

	序号
	比较项目
	纳管进厂处理模式
	集中处理模式

	1
	工程量
	工程内容为收集管网、泵站和输送管网
	工程内容包括收集管网、污水处理设施， 一般不单独设置泵站

	2
	处理效果
	依托城镇污水处理厂的规模效应和技术优势，出水水质一般比较稳定，处理效果较好
	集中处理设施的处理效果很大程度上，取决于设施的智能化和日常运行管理，如不能实施专业化管理，出水水质难于保证。

	3
	运行费用
	管网输送费用较高，污水处理费用低
	污水处理费用较高

	4
	运行

可靠性
	可靠性取决于管网的质量，长距离管网输送一旦管道受损，将导致未经处理的污水直接排入水体，造成水环境污染。
	可靠性主要取决于污水处理设施，一旦处理设施损坏，未经处理的污水将直接排入水体。

	5
	管理难度
	管理点主要为泵站、管网，相对比较简单，管理难度较低。
	管理点主要为处理设施，设施内部的机 械、机电设备较多，活性污泥和进出水水质需要定期检测，管理环节多，难度大。

	6
	资源化

利用
	污水汇入城镇污水厂集中处理，资源化利用成本高、难度大。对资源化利用不利。
	污水分散处理后，可就地分散利用。资源化利用成本低。


4.1.3  治理模式选择原则

农村污水工程和建设具有自身的特点，不能照搬城镇污水处理工程规划建设的思路。针对通化县农村和水环境的特点，在农村污水治理模式选择上，遵循以下几个方面的原则。

①因地制宜原则。尊重农村实际情况，通过地形、区位、村庄布局形态，合理确定治理模式。

②集中处理原则。不具备进厂处理条件，集中处理模式的选择，尽量考虑扩大系统收纳范围，突出设施的规模效益。

③注重效果原则。采用何种处理模式，应以改善水体环境为目标，尽量削减污染物总量。

4.1.4 农村污水治理模式选择

根据上述比较和分析，可以看出，纳管进厂处理模式和集中处理模式各有优势。处理模式的选择不能一概而论，必须因地制宜，对部分行政村可能采用2种模式相结合更为合理。

对平原地区，靠近城镇建设用地范围，且离现状污水收集管网较近的（在1-1.5km左右），村庄内管网建设具备施工条件的，一般尽可能采用纳厂集中处理模式；远离现状污水收集管网的一般采用集中处理模式。

对山区、半山区，一般以集中处理模式为主。一些紧邻现状污水收集的区域，采用纳管进厂处理模式。

集中处理模式中优先采用村域处理、自然村（组）处理等集中式终端处理模式。

4.1.5 治理模式确定

根据上述分析，通化县各乡镇农村污水拟采用纳厂处理、集中处理方式进行处理，纳厂处理模式是无需设置终端，集中处理方式设置终端。将污水处理设施所在地周边5km半径范围内村庄均采用纳厂模式进行处理，部分村庄考虑以建设沉淀池或者化粪池的形式外运至污水处理厂；具体各乡镇的处理方式详见表4-2所示。

表4-2  各乡镇行政村污水规划治理模式汇总表

	序号
	各乡镇
	纳厂处理模式村庄
	集中处理模式村庄

	1
	果松镇
	东明村、先锋村、杉松村、六道沟村
	复兴村、万隆村、南岔村、六道沟村、果松川村、七道沟村、五道沟村、东胜村

	2
	快大茂镇
	快大茂村、新茂村、东安村、龙胜村、龙岗村、
	江沿村、下龙头村、龙胜村、虎马岭村、新开村、新明村、繁荣村、龙泉村、新安村、赶马河村、青山村、太安村

	3
	富江乡
	--
	泉源沟村、富裕村、富民村、富源村、富强村、红石村、富尔江村

	4
	四棚乡
	--
	老米沟村、二棚村、华鲜村、车岭背村、三人班村、头棚村、四棚村、三棚村、砬子沟村、

	5
	三棵榆树镇
	朝明村、下排村、三棵榆树村、鲜明村、
	鞭杆沟村、新立村、增胜村、杨宝沟村、沿将村、依木树村、欢喜岭村

	6
	大泉

源乡
	裕民村、大泉源村、鲜丰村、爱国村、新胜村、
	新民村、胜利村、新城村、荣胜村、城墙村、建设村、升平村、萤场村、红石村、二道村、江口村、和平村、新农村、大川村、和胜村、新设村、

	7
	英额

布镇
	英额布村、王家村、新英村、光明村
	大倒木沟村、小都岭村、四平村、庆生村、梨树沟村、山头村、英山村、


续表4-2  各乡镇行政村污水规划治理模式汇总表

	序号
	各乡镇
	纳厂处理模式村庄
	集中处理模式村庄

	8
	西江镇
	--
	复胜村、磨齿村、太平村、民主村、西鲜村、西江村、岔信村、东江村、金珠村、兴胜村、东平村、民生村、民和村

	9
	大安镇
	水洞村、大安村
	砬门里村、上四平村、下四平村、湖上村

	10
	光华镇
	--
	新华村、长春沟村、同心村、闹枝沟村、光华村、长青村、东升村

	11
	金斗乡
	--
	北沟村、砬缝村、广信村、金斗村、金星村

	12
	兴林镇
	--
	大荒沟村、孟家沟、兴华村、兴林村、禹甸子村、曲柳川树、朝阳村

	13
	石湖镇
	--
	公益村、老岭村、永安村

	14
	二密镇
	曙光村、马当村
	干沟村、正岔村、向阳村、迎门岔村、八道沟村、孤砬子村、青沟村

	15
	东来乡
	--
	新兴村、鹿圈子村、兴安村、河北村、河南村、腰岭村、西岔村

	16
	开发区
	河鲜村、向前村、河口村、赤松柏村、三合堡村、大都岭村、黎明村
	--

	17
	港务区
	二密村、德胜村、大连川村
	西岔村

	18
	街道办
	东宝新村
	--


4.2 设施布局选择

本次规划涉及通化县159个行政村，其中果松镇、快大茂镇、三棵榆树镇、大泉源乡、英额布镇、大安镇、二密镇、开发区、港务区均有已规划及现运行的污水处理厂，根据表4-2可知，部分村庄依托现有或已规划的污水处理厂进行处理，除此之外其余村庄的生活污水全部采用排入湿地的方式进行处理，具体湿地的规模详见附表1所示。
4.3 污水收集系统建设
4.3.1 建设原则

（1）结合农村实际情况，尽量实现雨污分流。

（2）优先采用顺坡就势等建设成本低，施工速度快的管道布设方式。对不能利用重力自流排水的地区，根据服务范围的处理设施位置确定提升设施的位置。

（3）统筹改厕与污水收集处理。推进厕所分户改造、污水集中处理与单户粪污分散处理相结合的方式。
4.3.2 收集方式
①接户

接户管四水应全部接入，对厕所污水、厨房污水、洗浴废水、洗涤废水做到应纳尽纳，选取合适的管径，一般设置DN75型管道，设置“S”或“P”型存水弯，避免户外管裸露、凌空，采取保护和防冻防晒等措施，对已有管道进行梳理，按照横平竖直的原则和规范要求进行有效改造。

②农村化粪池

对于采用原有地渗式老旧化粪池，及未建或建但未按照规范要求建设（三格式、防渗处理、停留时间符合人口要求等），达不到使用要求的化粪池，须进行新建或对原有化粪池进行提升改造，达到储粪、化粪及满足预处理的要求。

③管网（沟渠）施工

收集沟渠按照就近街道走向铺设，规格选取DN200-DN300，力求简化路线，按现有规范化要求进行增设部分及清理出被覆盖检查井，拆除无法开启的水泥井盖，统一采用承重井盖，盖板承载能力按照 GB/T23858-2009 要求执行。

④农家乐、民宿等餐饮区改造

对于部分农家乐、饭店及民宿等餐饮废水应增设隔油等预处理设施，经有效的隔油预处理后再排入村污水收集沟渠内。

4.4 污水处理技术工艺

4.4.1 农村生活污水处理技术

农村生活污水处理技术在发达国家已有非常成熟的技术，欧洲和美国有 20%-30%的人口使用污水处理设施，日本有31%的人口使用污水处理设施。近年来我国农村污水处理也有不少成功的应用。本规划通过分析国内外在分散处理技术的应用现状和发展趋势，合理选择适合通化县农村生活污水处理的处理技术。

（1）日本的净化槽和膜分离净化槽

日本对小型污水净化槽的研究比较早,日本法律规定凡是使用了水冲式厕所而没有下水道系统的地区,均要求安装净化槽。目前,日本安装有800万个小型净化槽,服务人口约3600万。小型净化槽主要采用厌氧滤池与接触氧化池、生物滤池或移动床接触滤池的组合工艺。

近年来，日本的膜分离净化槽也得到比较广泛的应用。膜分离净化槽一般由一级处理设备、膜分离组件(设于二级处理设备中) 、消毒设备等组成。一级处理设备主要是去除污水中的悬浮物,可采用厌氧滤池、预过滤和曝气格栅等工艺，二级处理设备主要以膜组件为核心处理单元，通过间歇曝气和硝化液回流等达到脱氮的效果。膜分离净化槽通过膜组件的抽吸作用出水，出水水质可达到深度处理的效果。

（2）欧洲的小型污水处理系统

欧洲许多国家也根据本国特点开发了不同形式的小型污水处理装置。如在挪威，居民房屋分布比较分散，发展了以 SBR、移动床生物膜反应器、生物转盘、滴滤池技术为主，并结合化学絮凝除磷的集成式小型污水净化装置，如Upo2nor、BioTrap和Biovac等。一般小型处理设备对生活污水BOD和磷的去除率>90% ,对氮的去除率≥50%。Biovac 处理设备由一个贮水池和一个 SBR 反应器构成。反应器间歇运行，废水与污泥混合曝气，并在此过程中添加沉淀剂硫酸铝用于除磷，剩余污泥排入污泥干化池。Biovac系统配有逻辑控制器和运行报警系统。

（3）澳大利亚的Filter处理系统

澳大利亚的filter处理系统是将过滤、土地处理与暗管排水相结合的污水再利用系统，实际上是一种高效、持续性污水灌溉新技术，降低污水中的氮、磷等元素的含量，使之达到污水排放标准。其特点是过滤后的污水都汇集到地下暗管排水系统中，并设有水泵，可以控制排水暗管以上的地下水位以及处理后污水的排出量。

（4）氧化塘污水处理技术

氧化塘污水处理技术主要是利用菌藻的共同作用来去除污水中的污染物，具有基建投资少、运转费用低、维护简单、便于操作、能有效去除污水中的有机物和病原体以及无需污泥处理等优点。德国和法国分别有各类稳定塘 3000 座和 2000 座，而美国已有各类稳定塘上万座。美国的 Oswald 提出并发展了高效藻类塘，最大限度地利用了藻类产生的氧气，充分利用菌藻共生关系，对污染物进行高效处理。

（5）人工湿地处理技术
人工湿地系统一般由人工基质（多为碎石）和生长在其上的沼生植物（芦苇、香蒲、灯心草和大麻等）组成，是一种独特的“土壤—植物—微生物”生态系统，利用各种植物、动物、微生物和土壤的共同作用，逐级过滤和吸收污水中的污染物，达到净化污水的目的。该技术在欧洲、北美、澳大利亚和新西兰等国家得到了广泛应用，其缺点是需要大量土地，并要解决土壤和水中的充分供氧问题及受气温和植物生长季节的影响等问题。

（6）厌氧和好氧生物处理设施
我国用于农村生活污水处理的一体化污水处理系统，通常称为无动力处理设施、微动力处理设施和有动力处理设施。无动力处理设施就是以厌氧生物处理单位为主，通过厌氧活性污泥去除有机污染物。无动力处理设施的处理效率相对较低、池容较大、出水水质能满足三级排放标准。微动力处理设施，处理系统类似城镇污水厂的A/A/O工艺, 主要由厌氧池、缺氧池和好氧池组成。其基本原理和城镇污水处理厂常规工艺类似，具有抗冲击性强、能耗低、活性污泥产量少等优点。但由于曝气量较低，对氨氮和总氮的去除效率不高。有动力处理设施，其基本流程与微动力处理设施相同，根据出水水质要求的不同，一般来说，缺氧和好氧处理单元的池容和曝气量均比微动力处理设施有所增加，相应处理效率也会有较大的提升，可满足生物脱氮除磷的要求。

有动力处理设施和微动力处理设施一般为活性污泥法，也有采用生物膜法（即生物转盘）。厌氧和好氧生物处理设施的材质有纤维玻璃钢、钢板和混凝土。反应器主体可埋置于地下，也可置于地上，比较灵活。反应器埋置地下，受低温天气影响较小，而且地表可绿化美化环境。

（7）膜生物反应器
膜生物反应器是将生物处理和膜分离技术相结合而形成的高效污水处理新工艺。膜的孔径在0.1-0.4微米，具有高效的截留作用和分离作用，将微生物完全截留在反应器内，使废水中的污染物高效降解和高效分离，得到优质的出水。

整个处理系统包括预处理、膜生物反应器等组成。技术核心是膜组件与生化反应器的结合，膜组件一方面大大提高好氧微生物在反应器的浓度，提高污水污染物的分解效率，另一方面利用膜组件进行固液分离，得到清澈的出水。系统通过自动控制实现全程自动化运行和管理。具有结构紧凑、占地积小（可地埋），高效节能、智能化控制、能耗低、处理水质好、全自动运行等优点。

4.4.2 污水处理技术比较

我国目前常用的农村污水处理技术有稳定塘、人工湿地、无动力厌氧处理设施、微动力生物处理设施、有动力生物处理设施、MBR 等，采用国外技术的主要有日本的净化槽。土地渗滤、稳定塘和人工湿地属于自然生态处理技术，投资少、运行费用低，但受气候条件、地理环境的影响较大，处理效果存在一定的不确定性。无动力厌氧处理设施投资少、运行费用低、管理方便，但出水水质难于达到二级标准。

表4-3 农村污水处理技术对比表

	序号
	处理技术
	处理效果
	投资
	运行费用
	管理
	占地

	1
	稳定塘
	有效果
	小
	低
	方便
	大

	2
	人工湿地
	有效果
	小
	低
	方便
	大

	3
	无动力厌氧处理
	有效果
	小
	低
	方便
	一般

	4
	微动力生物处理
	可达二级
	较小
	一般
	一般
	一般

	5
	有动力生物处理
	稳定，可达一级B
	较大
	较高
	一般
	小

	6
	MBR
	稳定，可达一级A
	大
	高
	要求高
	小


4.3.3 农村污水处理工艺规划建议

综合上述污水处理技术及污水处理工艺组合必选，结合通化县已有的工程实践，通化县各行政村的生活污水处理主要依托已规划的或现有的污水处理厂进行处理，其余行政村均采用湿地进行处理生活污水。
4.4.4 农村污水处理工艺流程

（1）污水处理工艺流程

完整的污水处理工艺流程一般包括预处理+主体工艺+排放口或再生利用。其中以A/A/O为代表的污水处理主体工艺流程如图1所示，全流程如图2所示。

[image: image2.png]itk

RARER

st

R gt

FRER

AR





图1 常规A/A/O生物处理工艺

[image: image3.png]YT

1

k|

L]

R T At

|
1 |- ATH | ket

JucA

|
il





图2  污水处理工艺流程

（3）预处理
污水进入生物处理单元前，应进行预处理。设置预处理单元是为了保证主体处理单元的安全稳定运行，预处理主要包括去除砂粒、悬浮物和水量水质稳定。针对农村污水特点，规划建议在进入处理设施前端的一个检查井设置为沉砂井，以去除石块和粗砂，同时设置一道人工格栅。为了调节水量和水质，一般均应设置调节池，调节池进水管口设置提篮式格栅，栅间隙应小于前端检查井的人工格栅，进一步去除悬浮物。

是否设置进水提升泵，取决于污水收集管网与污水处理设置之间的高程布置，如果收集管网进水管标高较低，一般应设置提升泵，以避免处理设施埋深过大造成施工困难。

（4）排放口或再生利用

根据相关规范要求，污水处理量超过30吨/日的应设标准排放口。 

对有再生利用要求的，应根据再生水利用途径设置消毒、加压输送等配套设施。

4.5 农村生活污水排放标准

本规划中的果松镇、快大茂镇、三棵榆树镇、大泉源乡、英额布镇、大安镇、二密镇、开发区、港务区、东宝新村街道办事处均涉及纳厂处理的村庄，其中东宝新村的生活污水纳入恒德污水处理厂，出水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准要求，处理达标后排入二密河；其他镇已规划的污水处理厂的生活污水水质执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

采用集中处理模式的村庄，其农村生活污水处理设施的排放标准根据尾水去向执行相应的排放标准，用于农田灌溉的执行GB5084；用于渔业的执行GB3097；用于景观环境的执行GB/T18921。

4.6 固体废物处理处置

根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347）要求可知，对污水处理中产生的污泥等固体废物，采用自然干化、堆肥等方式，也可采用与农村固体有机物协同处理或进入市政系统与市政污泥一并处理，鼓励对固体废物进行资源化利用。

污水处理设施运行过程中产生的污泥，会逐步积累，生物处理系统中的污泥量逐步增加，应定期进行污泥排放。由于污泥停留时间较长，其性质基本稳定，因此污泥经适当处理后，可回用于农田、绿化等土地利用。

4.7验收移交

污水处理设施及其配套项目竣工后，由项目实施及管理部门会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验后，取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。验收项目主要有构筑物、管道、设备、处理出水指标等内容，主要依据如下：

①构筑物验收功能性试验可按现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的相关规定执行；

②管道功能性试验可按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定执行；

③设备验收可按现行国家标准《诚征污水处理厂工程质量验收规范》GB50334的欧冠规定执行；

④验收项目还应包括设施处理前后的水质水量指标，保证出水达标性。

同时，为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防治环境污染和生态破坏，本规划污水处理设施及收集系统建设项目的污染治理设施必须实施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产三同时验收的制度，需要配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用。

依据上述相关标准要求验收完成后，项目实施及管理部门应妥善保管竣工图纸等相关资料，以备随时查验。运维移交应确保污水处理水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。对生活污水处理设施建设运维统一打包、不存在运维移交环节的，应制定合理的运维管理计划。

第五章  农村生活污水处理设施运维管理规划

5.1 运维管理现状

目前，负责通化县农村生活污水治理设施的运行维护管理的都是以村管理为主，各镇定期向市局上报运行维护情况，主要包括年度总结、半年小结、信访等情况报告；各类运行维护报表、水质检测报告等；涉及设备的停用、报废、拆除等，要经镇街区批准，报建设局备案后才能进行；因重大故障（事故）、严重问题，或因自然、人为因素可能影响污水处理系统正常运行的急需协调解决的事项。 市环保局以及各镇委托技术单位进行管理人员专业培训，督促第三方运维单位加强内部培训等。

根据现场勘察，通化县现有农村生活污水治理设施的运行维护管理整体较好，但由于农村生活污水的分散性、复杂性等特点，仍存在部分问题与不足，比如： 

（1）遭遇突发性集聚的超规模水量和非生活污水接入事故应急方案欠缺；对台风、暴雨等突发事件防范措施不到位；

（2）由于管网问题或农户雨污分流意识薄弱，私接雨水入污水管道等情况，造成雨污合流现象，暴雨天气终端满溢；

（3）农户小作坊、农家乐、村集中食堂等污水排放没有经过自行预处理就直接排入村庄污水干管；
（4）基础设施建设损坏或掩埋农村生活污水处理设施时有发生；
（5）运维队伍人员复杂，缺乏统一维护标准；
（6）部分运维队伍人员专业性、技术性有所欠缺。

5.2 运行管理规划
5.2.1 健全农村生活污水治理设施运维管理组织架构

为做好运行维护管理工作，实现农村生活污水治理设施一次建成、长久使用、持续发挥作用，切实改善农村环境，结合通化县实际情况，建立组织五位一体运维管理体系。即：以县级政府为责任主体、各乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方专业服务机构为服务主体的县域农村生活污水治理设施运行维护管理体系。

[image: image4.png]TR AR
(BIER)

ERBESE
()

BETE R IR
[EETY




图5-1  通化县五位一体管理体系图
（1）县政府职责
作为责任主体，明确相关部门职责，制订运维管理实施意见和具体实施办法，筹措运维管理经费，通过统一招标或政府采购等方式确定第三方运维单位。

（2）乡镇职责

乡镇作为管理主体，负责本行政区域内农村生活污水治理设施运维管理工作的组织管理，确定专门人员承担具体工作，制定运维管理的日常工作制度，监督第三方运维单位工作，指导、督促村级组织、农户按各自职责开展日常运维管理。

（3）村级组织职责 

村级组织作为落实主体，要把农村生活污水治理设施运维管理纳入《村规民约》，聘用有一定文化知识、责任心强的村民参与农村生活污水治理设施运维管理工作，配合第三方运维单位对污水收集系统和终端处理系统开展异常情况检测。

（4）农户职责 

农户要主动检查自家厕所水、厨房水、洗涤水等接入状况，做好化粪池、接户管、户用检查井渗漏、堵塞和破损等的维修更换，自觉管理房前屋后污水管网、清扫井及周边环境卫生等。

（5）第三方运维单位职责 

第三方运维单位要设立区域性运营管理部门，按照技术托管和总承包方式开展运维管理服务，并根据县域行政区划，按照半小时服务圈的原则，建立区域运维管理队伍，制订运维手册、操作规程和工作制度等。

按要求开展处理水量和出水水质的监测工作，并上报市建设局和环保局。

做好污水收集系统和终端处理系统常态化运行的巡查和维护等工作，并定期向市建设局报告运行维护情况。

5.2.2 合理确定设施运维模式

根据县域面积、生活污水处理设施技术工艺和分布情况，确定运维分区和管理模式。

（1）根据农村生活污水治理运维现状、城镇污水处理厂及管网的情况、村庄分布特点、社会经济发展情况等，确定农村生活污水处理设施运维机构和团队分工。通化县区域面积3724.7平方公里，为了提高运维管理效率、体现技术服务的专业性，运行维护管理宜按片区划分，距离上按照“30 分钟服务圈”的要求来组建巡检服务员。

（2）以现状问题作为切入点，落实运行维护管理的“站长制模式”，继续推行“五位一体”、“四统一”的运维管理体制， 城镇（农村）生活污水统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，全区生活污水治理责任更加明确，建设更有保障，运行管理更加专业。运维管理应该覆盖规划发展村、撤并村。

（3）按照城乡统筹、纳厂优先、尽量集中的治理原则，积极落实近期及远期农村生活污水提升改造的目标。根据终端所在区域所处重点自然环境功能区或日处理规模较大的设施终端进行重点运维，全部设施终端根据“30 分钟服务圈”设立多个运维站点， 以保证运维服务的及时、高效，切实保障饮用水源，改善农村人居环境，提升农村居民生活质量。

5.2.3 规范设施运维服务

参与农村生活污水处理设施运维的专业服务机构应具备相应的专业服务能力。鼓励通过信息化手段提高运维管理效率和水平，鼓励探索农户参与的新模式。

5.2.3.1 确定农村生活污水处理设施运维范围和责任主体

合理划分农户和第三方运维服务机构的运维范围，明确乡镇、村委、村民及第三方服务机构的运维管理责任，加强对村民的宣传引导。

对规模较大的，运用市场机制，以政府购买服务方式委托第三方管护，提高管护水平和设施运行效率；对分散处理的，应发挥村级责任主体作用，落实管护责任人，建立政府扶持、村级自筹和社会支持的管护经费保障机制，确保污水治理设施正常运行，分类实施混合运维管理。管网系统维护管理重在及时和全面，第三方机构优势不明显，实行村级自我运维或乡镇统一运维更为有利；终端处理设施运维适宜整体委托第三方运维，如要进一步减低成本，可选择“有动力设施委托第三方运维+无动力设施乡镇或村统一运维+分散设施村集体或农户自行运维”。

农民主体深参与。发挥基层水务员队伍作用，落实属地网格化管理。要以农户接入窨井为节点，区分运维管理责任，井前端的公共管网由村集体或第三方统一管理，井后端的化粪池、接户管、户用检查井由农户自行管理，营造全民参与、共建共享的良好氛围。

5.2.3.2 维护管理制度

对农村生活污水管道做到应接尽接，定期检修排查；处理设施定期清理且应做好运维记录。设施供电专表专用。

户内设施除设置检查的运维由农户负责；户内设施的设置检查、管网设施和污水设施的运维由运维服务机 构负责。运维服务机构应按照《农村生活污水治理设施第三方运维服务能力评价管理办法》配置相应的运维服务能力，并建立完善的质量管理体系。

运维服务机构应配合主管部门建立农村生活污水处理设施身份证信息系统，为每一套处理设施建档立证，录入企业管理平台并及时共享至政府管理平台，并动态收集信息，当发生变化时应及时报政府管理平台审核更新。包括设施代码、建设信息、移交信息、地理位置、设施外观、设备组成、工艺流程及技术参数、验收报告等信息的描述，可以以文字、照片、音像等方式记录，以电子化、纸质等方式保存，具有可查询、可追溯的功能。

5.2.3.3 农村生活处理设施养护与维修内容

（1）人工湿地的维修保护主要内容包括：

①适时收割湿地植物，保证人工湿地的良性循环，并妥善处置收割植物；

②做好低温环境时的保温措施。

③定期观察人工湿地有无堵塞、漏水、渗水、开裂、破损等情况发生，及时维修；

④定期检查湿地的进水口、出水口水量是否正常，判断湿地是否堵塞、渗漏，对堵塞的，应及时采取控制进水悬浮物浓度、定期清洗或更换人工湿地基质方法进行维修，更换时应暂停人工湿地的运行；对渗漏的应及时维修；

⑤根据出水水质情况及湿地维护情况，定期更换或清洗达到饱和状态的功能性填料；

（2）运维服务机构必须做好运维记录

运维记录主要包括：处理设施身份证，巡查、检查记录，养护记录，维修记录，进、出水水质自检记录，投诉反馈记录，培训等内部管理记录等。

（3）养护记录主要内容包括

①主要针对巡查、检查过程中发现的问题所做的养护记录。

②记录的主要内容包括养护日期、时间、自然村名、终端编号、养护的设施、养护的项目及内容、养护后的状况及养护人员等内容。

③对于清掏、除杂草等内容的养护记录还应如实记录前后的对比照片。

（4）维修记录主要内容

①主要针对处理设施中有影响正常功能发挥及存在缺陷的设备或构筑物所做的维修记录。

②记录的主要内容包括维修日期、时间、自然村名、终端编号、维修的设施、养护的项目及内容、维修途径、维修后的状况及维修落实人员等内容。

5.3 环境监管

5.3.1 监测制度
农村生活污水处理终端有条件均应配备自动监控系统，对水量水质进行监测。

对处理水量在100吨/天以上的，建议有条件的应该类站点配备水质监测监控系统；对于处理水量在30吨（含）-100吨/天的站点设施，应配备监控系统（配置流量计、全景视频监控，并通过光线数据远传监控中心平台）。对于10吨（含）-30 吨/天站点采用简易监管终端(流量计，设备运行数据无线远传监控中心平台)；对于10吨以下站点，有条件的站点应采用简易流量计（水表） 对出水水量进行日常监测，第三方运维公司定期进行手动抄表，人工录入监控中心平台。有动力设施的站点，应对水泵、风机等设备，增设机电设备自控系统，有条件匀的可设置PLC远程接口，将运行状态数据远传至监控中心平台。

自动监测和监控设备设备应由专业单位进行管理与维护，定期进行设备校正。

对于已配备或计划配备有自动监测设备、监控系统的终端，其自动监测设备（流量测定仪、CODcr、NH3-N、TP 在线监测仪） 和监控设备应由资质条件的专业单位进行管理与维护。有条件的站点，其自动监测设备的日常维护，应参照《污染源自动监控管理办法》、《污染源自动监控设施运行管理办法》等执行。

鼓励有条件的地区开展污泥、微生物性质等相关监测，掌握系统运行状况。

普及以县域为单位，建立和完善处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台建设，建立终端管理信息反馈机制。建设处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管，并建立终端管理信息反馈机制。运维及信息管理平台应具备动态监测、远程运维、呼叫管理、技术服务、移动服务等基本功能。

应强化处理设施的基础档案管理功能，具 备数据库服务器存储，可根据权限多点录入、更改、查询工程项目资料、图纸文件、设备详情、合同信息等档案信息资料。

5.3.2 考核办法

5.3.2.1 考核制度
考核内容与标准：考核工作应坚持“完善机制、注重实效”原则。考核内容分为管理制度与应急处理、处理终端、管网系统及标识系统、水质达标及运行排放、档案资料、社会评价六部分。考核各项内容均应有证明材料，否则相应项不计分。

（1）管理制度与应急处理（10分）

明确各岗位工作职责、制定运行维护手册、设备的技术（包括安全）操作规程和工作制度等，建立半小时响应机制，做到48小时及时处理，及时有效处理有关堵塞、设备故障等紧急状况。每月对终端治理设施进行一次检查，并做好检查记录。建立运维设施和水质检测上报制度，将每月的运维状况和水量水质检测情况，及时上报县有关主管部门。（未制定相关制度，应急处理不及时的扣分）。

（2）处理终端（ 20 分）

①格栅、集水井、沉淀池厌氧池；每月清理格栅垃圾，不能出现泥沙淤积造成堵塞等不良。

②对格栅进行清渣，以保持格栅井的正常功能，及时清理污水处理过程产生的污泥，特别是对提升泵、调节池、厌氧池清淤及填料置换等，防止泥沙淤积，因清淤不及时，导致污水外溢的，发现一处扣分。

③人工湿地及周边绿地卫生；湿地功能植物需保持合适的覆盖度，并应合理修剪。场地绿地内无明显砖瓦石块或堆土；场地及时清扫，无垃圾，无积水； 绿化带植物无明显病虫害症状；绿地内无明显杂草丛生现象。

a、人工湿地内植物覆盖率不高或植物稀少，未及时修剪的扣分；

b、绿地内明显杂草丛生，扣分；

c、场地未及时清扫，有垃圾、积水，扣分；

d、绿化带植物有明显病虫害症状，扣分；

e、场地内有明显砖瓦石块、堆土等，扣分。

④水泵、风机等设备；定期检查各类水泵及风机等设备的运行、操作、维护是否严格按照厂家提供的操作规范执行；对配电设施上锁，以防失窃。

未按操作规范操作，运行维护不当出现事故或有损坏现象没有及时更换设备的，扣分。

（3）管网系统及标识系统（20 分）

定期检查污水管道和清扫口、检查井等相关构筑物是否正常，井盖是否出现破损，清理淤积物，保持管道过流通畅，管网标识是否清晰。

①污水管道、清扫口、检查井未及时清理的，扣分；

②清扫口、检查井盖破损未及时修复，扣分；

③主、支管网损漏或堵塞的，扣分。

（4）水质达标及运行排放（25 分）

运维单位对终端出水水质进行次检测，对日处理能力 30 吨以上的每二个月

检测一次，日处理能力在 10-30 吨的每季度检测一次，日处理能力在 10 吨以下按 30%比例每年检测一次，应保证各终端出水水质达标排放。

①未按要求对出水水质进行检测的，酌情扣分；

②环保部门对出水质进行抽查与运维单位自测结果对比，一次不合格扣分；

③发现进出水质异常，并在两周内未能恢复正常水质或水质仍超标未能说明的，每发现 1 次扣分。

（5）档案资料（15 分）

运维单位应按要求建立及保持基础信息库，包括基本情况、工程建设资料、竣工验收资料及运维台帐资料等。基础资料应妥善保存并及时更新，运维台帐资料应记录完整，重大故障报告及处理结果记录完整，年度检修测试和水质监测记录完整。

（6）社会评价（10 分）

有以下情况的，均按项次扣分：有效信访的；上级通报批评的；上级新闻媒体负面报道。

①有效信访一次，扣分；

②省级主管部门通报批评一次，扣分；

③市级主管部门通报批评一次，扣分；

④上级新闻媒体负面报道一次，扣分。

5.3.2.2 奖惩制度

按照标准化运维要求制定并执行农村生活污水处理设施运维评价考核标准，从水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农户受益情况等指标评价分析运行服务能力。

考核时间与程序：考核采取平时不定期抽查和季度考核相结合的方式进行。考核实行百分制， 年度考核得分按平时抽查和季度考核各占50%确定。县级考核每年一次，考核年度为上年的12月1日至当年11月30日。

（1）各乡镇自查

根据设施运维考核办法要求，对当年度工作情况进行自查。

（2）日常考核

县农村生活污水治理设施运行维护管理工作领导小组及其成员单位将对各乡镇进行不定期的检查、督查，在日常检查、督查中每发现问题的，按相对应的考核内容分值视情扣分，并计入年终考核分。

考核总分为100分。90分及以上且排名在全县前三名的为优秀、75 分及以上的为合格、75 分以下的为不合格。

有下列情况发生直接取消评优资格：

①发生群体性信访事件；

②发生死亡等重大安全事故；

③出水水质检测合格率低于 70%（PH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物等 5 项指标）；

（3）运行经费

运维经费结合在册受益农户的实际数量和运维部门年度考核得分情况按年拨付到乡镇，每年的运维经费分3次拨付，签订启动运维合同时拨付当年运维经费的10%，实施运维半年后拨付当年运维经费的40%，运维年度考核结束后根据运维部门考核结果拨付当年剩余的运维经费。污水处理设施运维管理考核分四个等次：得分在 90 分以上的为优秀，支付当年剩余的运维经费的100%，得分在 75-90（含）分的为良好，支付当年剩余的运维经费90%，得分在60-75 分（含）的为合格，支付当年剩余的运维经费80%，得分低于60（含）的不予拨付。

第六章 工程估算与资金筹措

6.1 工程概况

本项目位于通化县。本次规划将新增改在厕所43924座，近期新建明渠、暗渠总长度107.5317km，依托已规划新建的镇区污水处理厂7座，依托已运行的县污水处理厂2座，利旧湿地面积124.4740万m2，新增湿地面积14.3800万m2，新增生活污水收集沉淀池3400m3，利用现有生物降解沉淀池个（300m3），具体详见附表1所示。

6.1.1 估算依据
（1）建设部《市政工程投资估算指标》（2007 版）；

（2）建设部《市政工程投资估算编制办法》（2007版）；

（3）《建设项目投资估算编审规程》2015 版

（4）吉林省现行市政专业定额；

（5）关于调整定额人工综合工日单价和定额机械费的通知。（吉建造【2016】12 号）

（6）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（ 环保部，2013.11.11）。

6.1.2 主要工程单价取定
（1) 管道DN200-300:400元/米（HDPE 管）；

（2）农户改厕：5000元/户；

（3）人工湿地：450元/m2；

（4）明暗渠40*40+橡胶篦子：400元/米。
6.1.3 投资估算
本规划工程投资包括已建处理设施修复改造和拟新建处理设施两部分。建设投资涵盖处理设施接户、沟渠和终端站点建设和设施建设直接相关的直接费用，不包含土地费用、政策处理费用和其它非直接费用。

估算，本规划通化县农村生活污水治理工程总投资约为7.19亿元，其中近期投资约为2.3786亿元，中期2.0421亿元，远期投资2.7752亿元。

各乡镇农村污水规划治理工程量详见表6-1所示。总投资情况汇总详见表6-2。
表6-1 通化县各乡镇污水规划工程量汇总表

	序号
	乡镇
	改厕

（户）
	明渠、暗渠

（m）
	终端

	
	
	
	
	现有湿地（修复）（m2）
	新建湿地（m2）
	沉淀池（m3）

	1
	东来乡
	1470
	47198
	76038
	0
	600

	2
	英额布镇
	3229
	96141
	53360
	10000
	900

	3
	兴林镇
	1088
	55411
	11000
	6000
	

	4
	西江镇
	2805
	89773
	
	18000
	300

	5
	四棚乡
	2363
	60891
	730365
	6000
	

	6
	石湖镇
	815
	20888
	27347
	
	

	7
	三棵榆树
	3533
	87623
	3000
	9000
	

	8
	快大茂镇
	3559
	105471
	
	19000
	700

	9
	金斗乡
	2584
	42941
	240120
	3000
	

	10
	光华镇
	3334
	55772
	32000
	6000
	

	11
	果松镇
	3693
	45890
	
	14800
	300

	12
	富江乡
	3093
	54822
	16000
	4800
	

	13
	二密镇
	1735
	57650
	
	10200
	300

	14
	大泉源乡
	4559
	155746
	35500
	20000
	

	15
	大安镇
	2465
	50262
	20010
	9000
	300

	16
	开发区
	2663
	40358
	
	8000
	

	17
	港务区
	936
	8480
	
	
	

	合计
	43924
	1075317
	1244740
	143800
	3400


表6-2  通化县各乡镇污水规划设施总投资汇总表  单位：万元
	序号
	村庄
	投资估算
	总投资
	投资情况

	
	
	改厕投资
	管网投资
	终端投资
	
	近期
	中期
	远期

	1
	东来乡
	735
	1805.29
	961.49
	3501.78
	1013.56
	1241.10
	1247.12

	2
	英额布镇
	1614.5
	3695.44
	207
	5516.94
	1703.53
	1096.04
	2717.37

	3
	兴林镇
	544
	1969.4
	810
	3323.4
	1446.61
	1079.70
	797.09

	4
	西江镇
	1460.5
	3496.35
	814
	5770.85
	865.58
	1677.42
	3227.85

	5
	四棚乡
	1181.5
	2081.58
	1625.68
	4888.76
	1109.75
	2052.76
	1726.25

	6
	石湖镇
	407.5
	872.96
	141.74
	1422.2
	734.62
	341.20
	346.38

	7
	三棵榆树
	1766.5
	3086.22
	540
	5392.72
	1576
	1612.89
	2203.83

	8
	快大茂镇
	2480
	3941.12
	864
	7285.12
	2556.87
	1729.54
	2998.71

	9
	金斗乡
	1292
	1711.19
	618.58
	3621.77
	1463.26
	838.32
	1320.19

	10
	光华镇
	1667
	2243.94
	603
	4513.94
	1105.90
	2097.60
	1310.41

	11
	果松镇
	1846.5
	2574.15
	304.5
	4725.15
	1498.11
	952.90
	2274.14

	12
	富江乡
	1546.5
	1862.92
	345.75
	3755.17
	842.05
	1556.29
	1356.83

	13
	二密镇
	867.5
	2010.22
	456
	3333.72
	1012.93
	718.48
	1602.3

	14
	大泉源乡
	2279.5
	4538.29
	916
	7733.79
	2242.44
	1929.45
	3561.90

	15
	大安镇
	1232.5
	1814.1
	189.38
	3235.98
	676.93
	1497.33
	1061.72

	16
	开发区
	1330.5
	1465.75
	360
	3156.25
	3156.25
	0
	0

	17
	港务区
	468
	302.4
	11.4
	781.8
	781.8
	0
	0

	18
	合计
	22719.5
	39471.32
	9768.52
	71959.34
	23786.19
	20421.02
	27752.09


6.2 资金筹措

农村生活污水处理设施建设和运营属于特殊专业领域，县、乡镇缺乏充足财力、人力和技术资源，必须遵循“市场的交给市场、专业的交给专业”原则。积极拓宽融资渠道，采取多元投资、多方参与等方式筹措建设资金。例如，可以吸收社会资金参与投资，也可以县为单位，采取PPP等模式，通过招商洽谈，委托专业环保公司负责县域内乡镇污水处理设施建设，以政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环保公司和投资人回报。各级财政应加大对乡镇污水处理设施建设的扶持力度，设立农村污水处理专项资金，建设及运维资金纳入年度财政预算，并积极申请省、市相关经费补助，同时鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。

农村生活污水治理资金按实际投入额由县、镇两级财政承担，其中乡镇承担部分可视村级经济情况由镇、村两级共同承担。对于新建的新农村集中居住片区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由乡镇监督，行政村（居）负责实施。有经营性的场所生活污水应当要求经营主出资对生活污水进行收集处理，办理排水许可。

第七章 效益分析
7.1环境效应

农村生活污水治理工作，能够改善农村生活污水散排乱排的现状，有效的保护村镇内及周边的生态环境，保障通化县饮用水源地水质安全，同时改善通化县域内村庄的人居环境，提高村民生活品质，推进美丽乡村建设，为通化县生态环境质量的进一步提高和生态旅游行业的发展奠定重要基础。污水的有效治理也极大地保护了农业生态环境，为高安全性的生态农副产品的产出提供重要生态环境条件，推动新农村农业发展。

7.2经济效益

农村生活污水治理改善农村环境，将对通化县农业、旅游业发展起到十分积极的作用，能够很大程度拉动通化县经济增长，产生环境经济效益。将处理后符合《农田灌溉水质标准》（GB 5048-2005）的水用于农田灌溉，是将污水治理与农业用水结合起来的一种污水治理方式，同时又是一种开源节流的灌溉方式，在农作物需要肥水的季节，将治理过的生活污水送到农田，为农作物提供氮磷钾和有机营养物质，此外，再生水还可以用于村镇杂用水、景观环境用水、工业用水、农林牧渔用水等，通过高效的处理技术，将处理后达到资源化利用的排水进行再利用，提高水资源利用率的同时，节约淡水资源，增加了经济效益，同时，农村地区环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播，减少由此引起的经济损失。

7.3社会效益

开展农村生活污水处理，既是节能减排的重要举措，又是改善农村生态环境的有效途径。农村生活污水处理既可提高水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾、促进农业生产的发展，又可改善农村地区的生态环境条件、缓解城市的人口压力、促进社会的和谐发展具有积极的作用。

在天然淡水资源已经极度匮乏的今天，缺水已经严重影响到经济和人民的生活，我们正在面临着缺水危机的现实。然而城镇污水来源稳定，容易搜集，是可靠且稳定的供水水源，变生活污水为供水水源是解决缺水问题的重要途径之一。利用再生水进行农业灌溉、城市绿化与清洁、景观补给用水、工业用水等，可以节省对淡水资源的使用量，减轻淡水资源缺乏给社会带来的压力。

农村污水处理工程实施将大大改善村镇污水的分散式排放现状，减轻对环境的污染，改善人居环境卫生，提高生活质量和健康水平。农村生活污水处理设施出水宜回收利用，优先选择氮磷资源化与尾水利用技术、手段或途径。根据回用的用途不同，污水处理后排放的水质标准要求也不同。尾水利用于农田灌溉的应满GB5084规定，用于渔业的应满GB11607 规定，用于景观环境的应满GB/T 18921规定。

第八章  保障措施

农村生活污水处理是一项涉及面广、工作量大的系统工程，也是一项社会效益和生态效益十分显著的民心工程，需要政府的积极引导、大力推动，更需要农民的积极参与和自觉行动。各地、各部门务必要统一思想 ，提高认识，加大工作力度。

8.1组织保障

为了更好的保障通化县农村生活污水治理设施的建设、运行维护工作的有效开展，按照“统一领导、分级监管、部门落实、责任到人”原则，以县委县政府主要领导人当领导小组的组长，分管领导担任治水办主任，抽调各相关职能部门集中办公，做好统筹协调工作。各相关单位要高度重视，积极支持，密切配合，形成主体责任明确、部门密切配合、上下齐抓共管的工作格局。

各乡镇成立相应一把手负责的农村生活污水治理工程组织管理机构，加强对全县农村生活污水治理工作的领导督查和组织协调，成立领导小组办公室。把农村生活污水治理建设纳入国民经济和社会发展计划，通过媒体宣传、科普教育、社区活动等多种方式，加大农村生活污水治理的意义、技术及管理等方面的宣传培训，促进公众对该项工作的支持和监督。

8.2 项目投资

（1）建设工程投资

农村生活污水治理资金的投入主要应由政府拨款或补助的方式实施，其中乡镇可视村级经济情况由镇、村两级共同承担。通化县根据本区实际情况，针对不同村镇实际情况做出不同的规划。新建区域对污水垃圾集中处理、无害化卫生公厕等农村卫生公共服务设施的建设管理维护，主要由政府出资；由农户出资改造或新建的污水处理设施等建设，政府要给予适当的补助奖励。镇域内的农家乐、民宿等乡村旅游项目，可以适当要求经营者出资建设污水处理设施。自来水管网供水的地区，污水处理设施投资和运营费用的具体收取做法可以采取与自来水统一收取的方式，并明确自来水厂与污水处理设施运维管理的各方责任。

（2）运营维护投资
通化县现阶段的农村生活污水处理资金来自于政府出资，正在积极的扩展和建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制，保障农村生活污水治理设施正常运行。要拓宽资金筹措渠道，按规定适量收取生活污水治理相关费用；有效整合各项涉农涉水财政资金，适当提高补助额度和比例；出台“以奖代补政策”，以确保“污水进，清水出”，激励进一步提升治理和运维的质量与水平。

8.3 资金保障

农村生活污水治理设施的建设和运维管理的资金需求量相当大，靠政府、村集体和农户单一方面负担都有相当大的难度，必须创新多元化的资金筹措机制，建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制。

（1）鼓励外资和民营资本发起设立以投资城市基础设施为主的产业投资基金。

（2）有条件的可从自来水水费、村庄保洁等渠道适量的收取生活污水治理经费，通过“财政补一点、村集体筹一点、农户收一点”的办法，筹措建设和运维资金。

（3）引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水处理设施的建设和运行维护管理。

（4）县财政局、相关镇街等单位，要按照规划方案，做好各自工作领域内的资金筹集保障工作，切实增加和安排专项资金， 用于规划建设中。

（5）要加强部门协调和区域协调，进一步整合资源，拓宽资金渠道，完善管理体制，统筹安排使用专项资金，提高资金的使用效益. 

（6）各相关单位要做好融资工作，正确引导企业和社会资金投入，制定有利的政策，引导企业筹集资金发展生态经济；动员社会力量广泛参与，引导社会资金投向基础项目。

8.4 技术支撑

村庄生活污水治理工程需要前期科学的规划设计，应该委托给在村庄生活污水治理领域有丰富工程经验的规划设计公司来承担。要严把审核关，通过组织专家会审对总体规划方案、村庄新建的污水管网及处理设施规划设计进行论证、结合通化县农村实际情况选用合理的实施方案。

施工招标阶段应通过公开招标选用有工程经验的施工单位进行施工。实际施工时可以分片区分阶段分标段施工完成，切不可追求速度盲目赶工期，最终导致施工质量不合格。农村污水处理设施运行管理应该交付给有经验的环保或污水处理公司，定期不定期的进行检查、监测，及时跟踪各项数据，确保污水处理设施正常运行。对于专业技术和管理人员要定期培训，及时更新专业技术知识。

加大农村生活污水处理技术研发和集约化处理设施推广应用。采用运行状态远程实时监控系统，综合运用互联网、物联网等技术，建立数字化服务网络系统和平台。

加强与科技院所的合作，引进有实力的企事业单位对通化县的农村生活污水进行技术支持，同时，加强对本地施工队伍的培训，引进装备化的技术工艺， 避免由于人员素质导致的施工质量问题。开展针对通化县污水处理设施运行管理中普遍性问题的技术公关和示范，并通过示范工程进行新技术的推广。为通化县的农村生活污水治理工程建设提供技术保障。

8.5 监管保障

在现有基础上，完善农村生活污水治理日常环境监督机制。围绕村点覆盖全面、群众受益广泛、设施运行常态、治污效果良好的工作目标，坚持城乡一体和供排水一体原则，严把项目监管验收，实施有序规范移交，确保农村生活污水治理设施一次建设、长久使用、持续发挥效用。完善“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系，强化项目所在镇、村参与日常监管。根据农村生活污水处理设施规模和所处环境，以处理水量计量、水质监测、污泥规范处置、污水收集系统和终端处理系统的“防渗漏、防堵塞、防破损、防故障”为主要任务，建立数据监测、巡查维修、设备更换等制度， 实现农村生活污水处理设施长期稳定运行。

建设农村生活污水治理智能化运维管理信息平台，健全运行维护管理制度。采用远程实时监控系统，综合运用互联网、物联网等技术，建立数字化服务网络系统和平台，对监测重点区域的农村生活污水处理设施运行状态进行实时监控，掌握农村生活污水处理设施运行动态。探索建立农村生活污水处理收费制度，鼓励各地适时收取农村生活污水处理费用，努力提高农民环保意识，确保设施长效运行。

8.6公众宣传

公众参与是开展农村基础设施建设的重要环节，对农村生活污水处理相关工作的开展和不断完善具有十分重要的意义，相关法律法规和规章制度的逐步建立健全，为农民参与农村公共基础设施建设提供了制度保障和政策支持。要进一步落实农民参与农村污水处理决策权，真正实现农民对农村污水处理公众参与的权利。政府还应积极引导农民树立环境保护理念，提高和普及农村群众有关农村污水处理设施运维常识，进一步培养农民污水处理设施运行维护能力。鼓励村民监督运营责任单位的责任工作，对公共及入户管网、设施维护情况进行自查和互相监督，不得私自破坏、改造、私占等，实行奖罚措施。

政府部门还应引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设、改造与管理。社会组织在专业技术资源和社会资源整合上占有较大优势，能够为农村污水治理的推进提供技术、资源、沟通等多方面的支持，并可作为政府管理部门和基层群众的桥梁与纽带，为行政主管部门提供有建设性的意见，提高管理效率和针对性，不断推动农村生活污水治理建设美丽乡村向公众化、全民化发展。

加强本规划对社会的宣传和引导，提高全社会对本规划的认同程度，引导公众积极地参与和支持本规划。要通过各种形式和渠道积极听取社会公众的意见，充分反映公众意愿，不断保证本规划的科学性和合理性。

加强宣传教育，充分发挥各种宣传工具作用，提高全社会对农村生活污水治理的关注度和必要性，为激发社会公众参与的积极性和舆论基础。

第九章 结论与建议

9.1 结论

9.1.1 规划范围与目标

（1）规划范围

规划范围为通化县域内159个行政村。现状基准年2019年，近期规划至2025年，远期规划至2035年。

（2）规划目标

结合通化县农村生活污水治理现状，规划目标为：

近期目标（2025年）：农村改厕工作完成率100%；出水水质按《吉林省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/ 3094—2020）相应标准执行，辖区内农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于80%；

远期目标（2035年）：应建处理设施行政村覆盖率达到100%；出水水质按《吉林省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/ 3094—2020）一级标准执行，全县农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于85%；污水处理设施基本实现自动化、专业化运维。

9.1.2 规划农村生活污水量预测

结合现状，近期污水量预测以常住人口作为基础进行污水量的测算。农村生活污水定额按人均40（L/人·d）计，综上预测，近期通化县农村生活污水量约为3894m3/d。

9.1.3 规划农村生活污水收集模式

通化县农村的排水系统不完善，村镇之间、与城市排水管网的距离远，污水管网系统的投资费用高，给生活污水的收集和集中处理带来难度。很多农村雨水系统基本为空白，采用的是合流制排水系统。

9.2 建议

（1）建立定期、分级人员培训制度，加强镇街、村管理人员农村生活污水治理理念，提高运维人员总体专业技术水平。

（2）建立全面、健全的督查机制，加强对第三方运维工作的考核，加强污水运维的监督、监管，可将运维管理费用等与考核评分适当挂钩。

（3）建立信息化运维管理系统，建立物联网平台，实现智能化信息数据、系统平台整合与信息共享。

（4）加强普及农村污水治理相关知识，提高农户环保意识，引导农户加强对接户设施的运行维护工作，可建立奖补机制，将设备运维责任落到实处。

