附件：

2026年通化县第一季度城乡居民

饮用水末梢水监测点水质检测结果

通化县疾病预防控制中心（通化县卫生监督所）对通化县城乡居民饮用水末梢水进行采样检测。2026年第一季度水样检测结果如下：

共采集通化县全县城乡居民饮用水末梢水水样13份，监测点分别为：茂山社区、雲睐旅店、结核所、实习饭店、百佳旅馆、实验小学、红源美食小府、通化县振国药业食堂、四棚乡头棚村7组、四棚乡二棚村2组、大安镇上四平村5组、大安镇水洞村8组、大安镇中小学。检测指标为：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭和味、砷、汞、铝、铅、镉、铬、氰化物、浑浊度、PH、硝酸盐、色度、肉眼可见物、氟化物、锰、铁、铜、锌、氨、总硬度、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、高锰酸盐指数、二氧化氯、亚氯酸盐。

经检测，13份末梢水水样各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求。

通化县疾病预防控制中心

（通化县卫生监督所）

2026年4月2日